## I. Datos de entrada
I.- Datos de Entrada
1. Retribución que de Transporte y Distribución
1.1 Retribución del transporte
Retribución provisional 2022
Retribución de la actividad de transporte que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 1413259.7026
Retribución del transporte |  | 1501608.9174
Retribución del transporte
Incentivo a la disponibilidad
± TSO |  | -88349.2148
± Desvíos de ejercicios anteriores |  | 0
Retribución definitiva transporte 2016-2021
Ingesos por peajes de transporte |  | no aplica
TSO |  | no aplica
Fuente: Previsión CNMC Circular 5/2020
1.2. Retribución de la distribución
Retribución provisional 2022
Retribución de la actividad de distribución que se recupera a través de peajes (miles €) |  | 5255587.2175
+ Retribución distribución |  | 5255587.2175
Retribución Inversión, O&M y OTD |  | 5255587.2175
±Desvíos de ejercicios anteriores |  | no aplica
Retribución
Ingresos de peajes |  | no aplica
Fuente: Previsión CNMC Circular 6/2020
2. Asignación de la retribución de la distribución por nivel de tensión
Nivel de Tensión | %
NT ≤ 1 kV | 38.32%
1 kV < NT < 30 kV | 40.57%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 11.61%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 9.5%
NT ≥ 145 kV | 0%
TOTAL | 100%
Fuente: Circular 4/2015, de 22 de julio, de la CNMC
3. Asignación de la retribución entre potencia y energía
Nivel de Tensión | Coste de Transporte y Distribución (%)
| Potencia | Energía | Total
NT ≤ 1 kV | 100% | 0% | 100%
1 kV < NT < 30 kV | 75% | 25% | 100%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 75% | 25% | 100%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 75% | 25% | 100%
NT ≥ 145 kV | 75% | 25% | 100%
Fuente: Circular 3/2020
4. Participación de los periodos en la H primeras horas de la mónotona
4.1 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de potencia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 2000
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 34.88% | 35.2% | 34.4% | 34.7% | 34.4%
2 | 32.33% | 33.8% | 33.35% | 34.75% | 33.7%
3 | 11.34% | 16.45% | 13.45% | 17.85% | 15.8%
4 | 8.396% | 12.4% | 17.1% | 6.65% | 12.35%
5 | 0.04998% | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 0.2%
6 | 12.99% | 2.1% | 1.65% | 5.4% | 3.55%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2019
4.2 Horas a efecto de la asignación de la retribución al término de energia por periodo tarifario
Nº horas |  |  |  |  | 2000
Periodo Tarifario | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 34.88% | 35.2% | 34.4% | 34.7% | 34.4%
2 | 32.33% | 33.8% | 33.35% | 34.75% | 33.7%
3 | 11.34% | 16.45% | 13.45% | 17.85% | 15.8%
4 | 8.396% | 12.4% | 17.1% | 6.65% | 12.35%
5 | 0.04998% | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 0.2%
6 | 12.99% | 2.1% | 1.65% | 5.4% | 3.55%
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Curvas de carga del sistema peninular, balances de energía, y calendario propuesta Circular para el ejercicio 2019
5.- Energía Consumida por nivel de tensión y periodo tarifario (GWh)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 3P | Periodo Tarifario 1: 21197.3744; Periodo Tarifario 2: 20112.7623; Periodo Tarifario 3: 36112.2614 | 77422.3981
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD con 6P | 8895.2192 | 10622.1702 | 8051.7119 | 9585.9236 | 4155.1119 | 36112.2614 | 77422.3981
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 4457.7347 | 4877.6934 | 4485.3436 | 4813.1161 | 1779.9088 | 13713.2174 | 34127.014
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 7396.9104 | 8809.4224 | 8062.6487 | 9228.3982 | 3893.2754 | 31178.0378 | 68568.693
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 2268.5148 | 2871.6295 | 2539.953 | 2900.5737 | 1254.8449 | 11662.3776 | 23497.8936
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 943.8315 | 1218.3744 | 1117.3789 | 1324.284 | 590.9467 | 5989.9769 | 11184.7924
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 1609.5991 | 2200.3334 | 1945.0947 | 2372.5138 | 1177.7592 | 12264.261 | 21569.5612
TOTAL |  | 25571.8097 | 30599.6233 | 26202.1308 | 30224.8094 | 12851.8468 | 110920.1322 | 236370.3523
Fuente: Previsión CNMC 2022
6.- Potencia Contratada por nivel de tensión y periodo tarifario (MW)
Nivel de tensión | Grupo tarifario | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NT ≤ 1 kV | 2.0 TD | 125134.0533 | 125134.0533 | 125134.0533 | 125134.0533 | 125134.0533 | 129822.5406
NT ≤ 1 kV | 3.0 TD | 17702.7379 | 19020.2666 | 19039.1414 | 19016.5889 | 19019.087 | 21062.3208
1 kV < NT < 30 kV | 6.1 TD | 19089.7029 | 19951.8326 | 20163.0967 | 20205.0013 | 20544.7445 | 26038.9501
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 6.2 TD | 4197.3913 | 4375.7133 | 4473.5747 | 4382.3693 | 4592.3781 | 6178.9723
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 6.3 TD | 1913.1503 | 1988.6645 | 2020.6056 | 2045.7378 | 2131.8838 | 2691.6369
NT ≥ 145 kV | 6.4 TD | 3193.6436 | 3407.872 | 3638.0697 | 3886.0138 | 4162.0861 | 5263.0351
TOTAL |  | 171230.6794 | 173878.4023 | 174468.5414 | 174669.7644 | 175584.2328 | 191057.4558
Fuente: Previsión CNMC 2022
7.- Porcentajes de conversión del consumo de 3P a 6P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 37.89% | 16.7% | 22.07% | 23.34% | 0% | 0%
| 2 | 4.293% | 35.21% | 16.78% | 23.06% | 20.66% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2019
8.- Porcentajes de conversión del consumo de 6P a 3P
Peaje | Periodo | Periodo Tarifario 1: Periodo Tarifario
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.0 TD | 1 | 90.5% | 33.85% | 58.66% | 52.2% | 0% | 0%
| 2 | 9.503% | 66.15% | 41.34% | 47.8% | 100% | 0%
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fuente: Curvas de carga de consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 15 kW. Sistema peninsular. Año 2019

## IIa. Balances de Potencia
IIa.- Balances de potencia. Circular 3/2020. Año 2019
Flujos de potencia (MW). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 28785.926 | 12503.1002 | 6570.0285 | 6632.8009 | 0 | 2552.95 | 7.046% | 527.0469 | 1.865%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 5185.966 | 0 | 5639.6662 | 10678.8225 | 0 | 1085.186 | 2.995% | 285.3915 | 1.64%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5732.958 | 0 | 0 | 14721.2026 | 7.8395 | 2930.788 | 8.089% | 282.8225 | 1.602%
1 kV < NT < 30 kV | 1199.213 | 0 | 0 | 0 | 23047.0762 | 9016.702 | 24.89% | 1168.2605 | 3.644%
NT ≤ 1 kV | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646.354 | 56.98% | 2416.3091 | 11.7%
Total | 40911.81 | 12503.1002 | 12209.6946 | 32032.8261 | 23054.9157 | 36231.98 | 100% | 4679.8304
Flujos de potencia (MW). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 27935.806 | 11950.8251 | 6723.6379 | 6860.114 | 0 | 2079.719 | 5.609% | 321.5096 | 1.164%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3944.742 | 0 | 4810.1044 | 9761.1607 | 0 | 1156.691 | 3.12% | 167.611 | 1.066%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5067.577 | 0 | 0 | 13313.622 | 5.9912 | 3038.3144 | 8.195% | 243.3918 | 1.488%
1 kV < NT < 30 kV | 1860.711 | 0 | 0 | 0 | 19221.1448 | 11616.5136 | 31.33% | 957.9488 | 3.106%
NT ≤ 1 kV | 1603.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19183.739 | 51.74% | 1646.4044 | 8.582%
Total | 40411.843 | 11950.8251 | 11533.7423 | 29934.8966 | 19227.136 | 37074.977 | 100% | 3336.8655
Flujos de potencia (MW). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 26476.538 | 11069.4457 | 6521.7642 | 6481.5541 | 0 | 2164.278 | 6.072% | 239.9705 | 0.9128%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3976.527 | 0 | 4476.3608 | 9165.1106 | 0 | 1209.781 | 3.394% | 194.7203 | 1.311%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4619.582 | 0 | 0 | 12260.7082 | 5.7744 | 3101.9646 | 8.703% | 249.2599 | 1.622%
1 kV < NT < 30 kV | 2038.316 | 0 | 0 | 0 | 17429.6198 | 11575.2464 | 32.48% | 940.8223 | 3.244%
NT ≤ 1 kV | 1675.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17591.208 | 49.35% | 1519.5396 | 8.638%
Total | 38786.345 | 11069.4457 | 10998.125 | 27907.3729 | 17435.3942 | 35642.478 | 100% | 3144.3125
Flujos de potencia (MW). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 25964.804 | 10786.7682 | 6372.8023 | 6432.8534 | 0 | 2134.89 | 6.101% | 237.4901 | 0.9231%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3819.632 | 0 | 4276.5933 | 8936.2677 | 0 | 1197.492 | 3.422% | 196.0472 | 1.36%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4749.852 | 0 | 0 | 12096.7543 | 5.6566 | 3052.4076 | 8.723% | 244.4291 | 1.613%
1 kV < NT < 30 kV | 1942.337 | 0 | 0 | 0 | 17246.6657 | 11224.7854 | 32.08% | 936.7617 | 3.29%
NT ≤ 1 kV | 1665.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17382.762 | 49.68% | 1534.7089 | 8.829%
Total | 38141.801 | 10786.7682 | 10649.3956 | 27465.8753 | 17252.3223 | 34992.337 | 100% | 3149.4369
Flujos de potencia (MW). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 20745.278 | 8242.1527 | 4586.0427 | 4969.6829 | 0 | 2704.021 | 8.761% | 243.3789 | 1.187%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4209.854 | 0 | 3756.4283 | 7288.2748 | 0 | 1182.213 | 3.83% | 225.0906 | 1.841%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5414.454 | 0 | 0 | 10565.4823 | 4.6871 | 3019.6375 | 9.784% | 167.1181 | 1.23%
1 kV < NT < 30 kV | 2071.398 | 0 | 0 | 0 | 14693.2224 | 9389.5615 | 30.42% | 812.0542 | 3.372%
NT ≤ 1 kV | 1292.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568.808 | 47.2% | 1421.1574 | 9.755%
Total | 33733.064 | 8242.1527 | 8342.471 | 22823.44 | 14697.9096 | 30864.241 | 100% | 2868.7992
Flujos de potencia (MW). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 25137.069 | 10961.6781 | 5119.219 | 5538.6557 | 0 | 3084.377 | 9.698% | 433.1395 | 1.753%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 4101.463 | 0 | 4684.9242 | 9047.0687 | 0 | 1109.745 | 3.489% | 221.4032 | 1.492%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 5429.303 | 0 | 0 | 12679.8204 | 7.8859 | 2288.8948 | 7.197% | 256.8451 | 1.715%
1 kV < NT < 30 kV | 1134.727 | 0 | 0 | 0 | 20655.9636 | 6789.0232 | 21.35% | 955.2845 | 3.481%
NT ≤ 1 kV | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18531.146 | 58.27% | 2138.222 | 11.54%
Total | 35808.09 | 10961.6781 | 9804.1432 | 27265.5448 | 20663.8495 | 31803.186 | 100% | 4004.8942

## IIb. Balances de energía
IIb.- Balances de energía. Circular 3/2020. Año 2019
Flujos de energía (MWh). Periodo 1
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 19164702.3691 | 8083536.4197 | 4472712.8104 | 4412791.3721 | 0 | 1746361.264 | 6.955% | 449300.503 | 2.401%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3162827.9691 | 0 | 3392878.0298 | 6857094.8027 | 0 | 850082.503 | 3.386% | 146309.0532 | 1.318%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4002840.3875 | 0 | 0 | 9497827.8769 | 3030.0652 | 2195365.2933 | 8.744% | 172207.9922 | 1.472%
1 kV < NT < 30 kV | 1067593.8046 | 0 | 0 | 0 | 13705575.2471 | 7426941.3817 | 29.58% | 702791.2275 | 3.326%
NT ≤ 1 kV | 467893.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12889293.598 | 51.34% | 1287204.7995 | 9.987%
Total | 27865857.6152 | 8083536.4197 | 7865590.8402 | 20767714.0517 | 13708605.3123 | 25108044.04 | 100% | 2757813.5754
Flujos de energía (MWh). Periodo 2
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 22178688.2972 | 9258507.014 | 5098015.0715 | 5089648.2167 | 0 | 2308637.9908 | 7.748% | 423880.0041 | 1.948%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3896471.7876 | 0 | 3958473.0032 | 7926729.3625 | 0 | 1095620.0677 | 3.677% | 174156.3683 | 1.342%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4954759.2467 | 0 | 0 | 11021568.406 | 3556.1003 | 2777187.5999 | 9.32% | 208935.2151 | 1.514%
1 kV < NT < 30 kV | 1335819.5128 | 0 | 0 | 0 | 15776050.4976 | 8770225.1795 | 29.43% | 827489.821 | 3.371%
NT ≤ 1 kV | 558633.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14846801.856 | 49.82% | 1491438.7202 | 10.05%
Total | 32924372.8228 | 9258507.014 | 9056488.0746 | 24037945.9852 | 15779606.5979 | 29798472.6939 | 100% | 3125900.1288
Flujos de energía (MWh). Periodo 3
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 20603675.7303 | 8745493.5129 | 4638963.4417 | 4615330.8044 | 0 | 2150508.9257 | 7.81% | 453379.0653 | 2.25%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3224548.2139 | 0 | 3613031.1714 | 7104678.459 | 0 | 1113279.4812 | 4.043% | 139052.6155 | 1.175%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4267214.7221 | 0 | 0 | 9560668.7778 | 2980.4481 | 2788269.3201 | 10.13% | 167290.7892 | 1.354%
1 kV < NT < 30 kV | 1230507.0503 | 0 | 0 | 0 | 13188175.0318 | 8663143.6621 | 31.46% | 659866.3974 | 3.02%
NT ≤ 1 kV | 655585.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12819000.606 | 46.56% | 1027739.9983 | 8.017%
Total | 29981530.8414 | 8745493.5129 | 8251994.6131 | 21280678.0413 | 13191155.4799 | 27534201.9952 | 100% | 2447328.8656
Flujos de energía (MWh). Periodo 4
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 18262261.8783 | 7230558.2984 | 4199370.1222 | 4118990.4304 | 0 | 2370883.557 | 9.447% | 342459.4703 | 1.911%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 3090020.2031 | 0 | 2989414.6011 | 6233827.6047 | 0 | 980791.276 | 3.908% | 116545.0198 | 1.142%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 4281523.5611 | 0 | 0 | 9108270.8549 | 3508.9967 | 2209544.9411 | 8.804% | 148983.4917 | 1.316%
1 kV < NT < 30 kV | 1174082.3848 | 0 | 0 | 0 | 12123620.6251 | 7868525.0089 | 31.35% | 643025.6416 | 3.216%
NT ≤ 1 kV | 489274.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668062.16 | 46.49% | 948341.6976 | 8.128%
Total | 27297162.2632 | 7230558.2984 | 7188784.7233 | 19461088.89 | 12127129.6218 | 25097806.943 | 100% | 2199355.3209
Flujos de energía (MWh). Periodo 5
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 12057864.9363 | 5218414.1179 | 2615220.2107 | 2576270.5142 | 0 | 1314861.754 | 8.273% | 333098.3396 | 2.841%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 1661105.7447 | 0 | 2111088.0868 | 3983349.7311 | 0 | 706006.304 | 4.442% | 79075.7406 | 1.163%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 2374616.204 | 0 | 0 | 5195139.6702 | 1470.0069 | 1812430.656 | 11.4% | 91884.1685 | 1.311%
1 kV < NT < 30 kV | 751832.4632 | 0 | 0 | 0 | 7091742.1315 | 5054881.696 | 31.8% | 359968.5511 | 2.964%
NT ≤ 1 kV | 439613.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005755.269 | 44.08% | 527070.1034 | 7.523%
Total | 17285032.5821 | 5218414.1179 | 4726308.2976 | 11754759.9154 | 7093212.1384 | 15893935.679 | 100% | 1391096.9032
Flujos de energía (MWh). Periodo 6
Paso a escalones intermedios
Nivel de tensión | Entradas | a 72,5 kV-145 kV | a 72,5-30 kV | a 30-1 kV | a BT | Consumo | %Consumo por NT | Pérdidas | Pérdidas (%)
NT ≥ 145 kV | 81744063.7507 | 33117096.4066 | 16902578.2997 | 16824353.7921 | 0 | 12783555.5334 | 11.59% | 2116479.7194 | 2.658%
72,5 kV ≤ NT < 145 kV | 14503285.7246 | 0 | 14260401.8386 | 27104401.0928 | 0 | 5625432.0991 | 5.1% | 630147.1003 | 1.341%
30 kV ≤ NT < 72,5 kV | 19227808.2221 | 0 | 0 | 37757279.6484 | 11988.3688 | 11828634.2833 | 10.72% | 792886.0598 | 1.599%
1 kV < NT < 30 kV | 4862784.2444 | 0 | 0 | 0 | 51814120.211 | 31729118.0307 | 28.77% | 3005580.5358 | 3.598%
NT ≤ 1 kV | 1527952.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48332330.156 | 43.82% | 5021731.2743 | 10.39%
Total | 121865894.7919 | 33117096.4066 | 31162980.1383 | 81686034.5333 | 51826108.5798 | 110299070.1025 | 100% | 11566824.6895

## IIIa. Coeficientes Potencia
IIIa.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de potencia del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.28121 | 0.3767 | 0.39908 | 0.39425 | 0.38989 | 0.24737
| NT0 | a1 0, p | 0.71879 | 0.6233 | 0.60092 | 0.60575 | 0.61011 | 0.75263
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.16596 | 0.18574 | 0.20184 | 0.20141 | 0.2222 | 0.15283
| NT1 | a2 1, p | 0.23442 | 0.30659 | 0.31838 | 0.31469 | 0.30312 | 0.20943
| NT0 | a2 0, p | 0.59962 | 0.50767 | 0.47978 | 0.48389 | 0.47468 | 0.63774
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.062354 | 0.073544 | 0.08146 | 0.083099 | 0.096689 | 0.074772
| NT2 | a3 2, p | 0.053779 | 0.056805 | 0.060837 | 0.059774 | 0.068265 | 0.048243
| NT1 | a3 1, p | 0.24851 | 0.32755 | 0.34225 | 0.33788 | 0.32553 | 0.2169
| NT0 | a3 0, p | 0.63535 | 0.5421 | 0.51546 | 0.51925 | 0.50951 | 0.66009
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.090342 | 0.075313 | 0.082489 | 0.082981 | 0.13189 | 0.12485
| NT3 | a4 3, p | 0.027588 | 0.031828 | 0.034368 | 0.034841 | 0.038871 | 0.033178
| NT2 | a42, p | 0.062379 | 0.069808 | 0.075839 | 0.074953 | 0.077147 | 0.053076
| NT1 | a4 1, p | 0.23046 | 0.30999 | 0.32212 | 0.31819 | 0.29318 | 0.1951
| NT0 | a4 0, p | 0.58923 | 0.51306 | 0.48518 | 0.48903 | 0.45891 | 0.59379

## IIIb. Coeficientes Energía
IIIb.- Coeficientes de asignación de la retribución de cada nivel tarifario y periodo al término de energía del propio nivel de tensión y niveles de tensión inferiores, según calendario propuesto por la CNMC
Nivel de tensión tarifario | Asignación | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT1 | NT1 | a1 1, p | 0.35145 | 0.35729 | 0.39646 | 0.39358 | 0.41616 | 0.37979
| NT0 | a1 0, p | 0.64855 | 0.64271 | 0.60354 | 0.60642 | 0.58384 | 0.62021
NT2 | NT2 | a2 2, p | 0.1877 | 0.20121 | 0.22574 | 0.19517 | 0.25858 | 0.23849
| NT1 | a2 1, p | 0.28539 | 0.28531 | 0.30687 | 0.31664 | 0.30846 | 0.28912
| NT0 | a2 0, p | 0.52691 | 0.51348 | 0.4674 | 0.48819 | 0.43296 | 0.47239
NT3 | NT3 | a3 3, p | 0.076584 | 0.084403 | 0.094099 | 0.096118 | 0.10382 | 0.11971
| NT2 | a3 2, p | 0.057373 | 0.061359 | 0.068937 | 0.057177 | 0.080273 | 0.072376
| NT1 | a3 1, p | 0.30434 | 0.30519 | 0.33179 | 0.33321 | 0.33952 | 0.30681
| NT0 | a3 0, p | 0.5617 | 0.54905 | 0.50517 | 0.51349 | 0.47639 | 0.5011
NT4 | NT4 | a4 4, p | 0.093311 | 0.10612 | 0.10672 | 0.13231 | 0.11214 | 0.16054
| NT3 | a4 3, p | 0.033078 | 0.035921 | 0.04084 | 0.038783 | 0.046207 | 0.049789
| NT2 | a42, p | 0.069638 | 0.073265 | 0.081888 | 0.068806 | 0.093405 | 0.080726
| NT1 | a4 1, p | 0.28252 | 0.28033 | 0.30546 | 0.29912 | 0.31135 | 0.26922
| NT0 | a4 0, p | 0.52145 | 0.50436 | 0.46509 | 0.46099 | 0.43689 | 0.43972

## IV. Metodología de asignación
IVa. Asignación de la retribución que se debe recuperar a través de los peajes por nivel de tensión
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
Retribución de redes a recuperar por nivel de tensión tarifario (miles €) |  |  | 1413259.7026 | 499280.7857 | 610173.676 | 2132191.7341 | 2013941.0217 |  | 6668846.9201
% de coste sobre total |  |  | 100% | 9.5% | 11.61% | 40.57% | 38.32%
IVb. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a los términos de potencia y energía
|  |  | Retribución del transporte | Retribución de distribución |  |  |  |  | Retribución total
|  |  | NT4 | NT3 | NT2 | NT1 | NT0
% de la retribución a recuperar a través del término de potencia |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% |  | 82.55%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de potencia (miles €) |  |  | 1059944.777 | 374460.5892 | 457630.257 | 1599143.8006 | 2013941.0217 |  | 5505120.4455
% de la retribución a recuperar a través del término de energía |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% |  | 17.45%
Retribución de cada nivel de tensión tarifario a recuperar a través del término de energía (miles €) |  |  | 353314.9257 | 124820.1964 | 152543.419 | 533047.9335 | 0 |  | 1163726.4746
IVc. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión y término de facturación por periodo horario
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de potencia por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 34.88% | 35.2% | 34.4% | 34.7% | 34.4% |  | 702514.1595 | 562898.6178 | 157424.8084 | 129937.8245 | 364621.0033
Periodo 2 | 32.33% | 33.8% | 33.35% | 34.75% | 33.7% |  | 651184.3284 | 540510.6046 | 152619.6907 | 130125.0548 | 357201.3898
Periodo 3 | 11.34% | 16.45% | 13.45% | 17.85% | 15.8% |  | 228468.0719 | 263059.1552 | 61551.2696 | 66841.2152 | 167471.2748
Periodo 4 | 8.396% | 12.4% | 17.1% | 6.65% | 12.35% |  | 169086.5026 | 198293.8313 | 78254.7739 | 24901.6292 | 130903.18
Periodo 5 | 0.04998% | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 0.2% |  | 1006.4673 | 799.5719 | 228.8151 | 2433.9938 | 2119.8896
Periodo 6 | 12.99% | 2.1% | 1.65% | 5.4% | 3.55% |  | 261681.4921 | 33582.0198 | 7550.8992 | 20220.8718 | 37628.0396
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2013941.0217 | 1599143.8006 | 457630.257 | 374460.5892 | 1059944.777
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión que se recupera por el término de energía por periodo horario
| Participación de cada periodo en las H primeras horas de la monótona | [5 empty] | Asignación del coste del nivel de tensión por periodo tarifario
Periodo horario | Nivel de Tensión | [5 empty] | Nivel de Tensión
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo 1 | 34.88% | 35.2% | 34.4% | 34.7% | 34.4% |  | 0 | 187632.8726 | 52474.9361 | 43312.6082 | 121540.3344
Periodo 2 | 32.33% | 33.8% | 33.35% | 34.75% | 33.7% |  | 0 | 180170.2015 | 50873.2302 | 43375.0183 | 119067.1299
Periodo 3 | 11.34% | 16.45% | 13.45% | 17.85% | 15.8% |  | 0 | 87686.3851 | 20517.0899 | 22280.4051 | 55823.7583
Periodo 4 | 8.396% | 12.4% | 17.1% | 6.65% | 12.35% |  | 0 | 66097.9438 | 26084.9246 | 8300.5431 | 43634.3933
Periodo 5 | 0.04998% | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 0.2% |  | 0 | 266.524 | 76.2717 | 811.3313 | 706.6299
Periodo 6 | 12.99% | 2.1% | 1.65% | 5.4% | 3.55% |  | 0 | 11194.0066 | 2516.9664 | 6740.2906 | 12542.6799
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 533047.9335 | 152543.419 | 124820.1964 | 353314.9257
IVd. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por término de facturación y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
1. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de potencia y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 702514.1595 | 651184.3284 | 228468.0719 | 169086.5026 | 1006.4673 | 261681.4921
NT1 | a1 1, p | 0.28121 | 0.3767 | 0.39908 | 0.39425 | 0.38989 | 0.24737 |  | 158293.5447 | 203609.7786 | 104981.5059 | 78176.7567 | 311.7426 | 8307.1314
| a1 0, p | 0.71879 | 0.6233 | 0.60092 | 0.60575 | 0.61011 | 0.75263 |  | 404605.0731 | 336900.826 | 158077.6493 | 120117.0746 | 487.8293 | 25274.8884
NT2 | a2 2, p | 0.16596 | 0.18574 | 0.20184 | 0.20141 | 0.2222 | 0.15283 |  | 26125.8875 | 28347.5151 | 12423.4973 | 15761.6843 | 50.8424 | 1154.0144
| a2 1, p | 0.23442 | 0.30659 | 0.31838 | 0.31469 | 0.30312 | 0.20943 |  | 36903.1098 | 46792.1417 | 19596.6556 | 24626.2003 | 69.3585 | 1581.4038
| a2 0, p | 0.59962 | 0.50767 | 0.47978 | 0.48389 | 0.47468 | 0.63774 |  | 94395.8111 | 77480.0339 | 29531.1167 | 37866.8894 | 108.6143 | 4815.481
NT3 | a3 3, p | 0.062354 | 0.073544 | 0.08146 | 0.083099 | 0.096689 | 0.074772 |  | 8102.1227 | 9569.869 | 5444.8763 | 2069.311 | 235.3414 | 1511.9531
| a3 2, p | 0.053779 | 0.056805 | 0.060837 | 0.059774 | 0.068265 | 0.048243 |  | 6987.8876 | 7391.7551 | 4066.4291 | 1488.4796 | 166.1572 | 975.5067
| a3 1, p | 0.24851 | 0.32755 | 0.34225 | 0.33788 | 0.32553 | 0.2169 |  | 32291.2657 | 42623.0552 | 22876.1686 | 8413.6578 | 792.3427 | 4385.8549
| a3 0, p | 0.63535 | 0.5421 | 0.51546 | 0.51925 | 0.50951 | 0.66009 |  | 82556.5485 | 70540.3755 | 34453.7412 | 12930.1808 | 1240.1526 | 13347.5572
NT4 | a4 4, p | 0.090342 | 0.075313 | 0.082489 | 0.082981 | 0.13189 | 0.12485 |  | 32940.414 | 26901.9539 | 13814.6059 | 10862.5367 | 279.5949 | 4697.9999
| a4 3, p | 0.027588 | 0.031828 | 0.034368 | 0.034841 | 0.038871 | 0.033178 |  | 10059.2981 | 11368.9963 | 5755.6584 | 4560.8428 | 82.4022 | 1248.4209
| a42, p | 0.062379 | 0.069808 | 0.075839 | 0.074953 | 0.077147 | 0.053076 |  | 22744.5368 | 24935.6898 | 12700.8171 | 9811.6419 | 163.5437 | 1997.1626
| a4 1, p | 0.23046 | 0.30999 | 0.32212 | 0.31819 | 0.29318 | 0.1951 |  | 84030.4612 | 110728.9919 | 53946.185 | 41652.1907 | 621.5167 | 7341.2951
| a4 0, p | 0.58923 | 0.51306 | 0.48518 | 0.48903 | 0.45891 | 0.59379 |  | 214846.2931 | 183265.7579 | 81254.0084 | 64015.9679 | 972.8321 | 22343.161
2. Asignación de la retribución de cada nivel de tensión a recuperar por el término de energía y periodo al propio nivel de tensión y a niveles de tensión inferiores
Nivel de tensión tarifario | ai j, P | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | a0 0, p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | a1 1, p | 0.35145 | 0.35729 | 0.39646 | 0.39358 | 0.41616 | 0.37979 |  | 65942.8487 | 64373.6451 | 34764.0232 | 26014.8827 | 110.9154 | 4251.4028
| a1 0, p | 0.64855 | 0.64271 | 0.60354 | 0.60642 | 0.58384 | 0.62021 |  | 121690.0239 | 115796.5565 | 52922.3618 | 40083.0611 | 155.6086 | 6942.6038
NT2 | a2 2, p | 0.1877 | 0.20121 | 0.22574 | 0.19517 | 0.25858 | 0.23849 |  | 9849.4746 | 10236.2925 | 4631.4402 | 5090.9071 | 19.7227 | 600.2729
| a2 1, p | 0.28539 | 0.28531 | 0.30687 | 0.31664 | 0.30846 | 0.28912 |  | 14975.7762 | 14514.6313 | 6296.04 | 8259.6605 | 23.5265 | 727.7153
| a2 0, p | 0.52691 | 0.51348 | 0.4674 | 0.48819 | 0.43296 | 0.47239 |  | 27649.6853 | 26122.3064 | 9589.6096 | 12734.357 | 33.0225 | 1188.9782
NT3 | a3 3, p | 0.076584 | 0.084403 | 0.094099 | 0.096118 | 0.10382 | 0.11971 |  | 3317.0366 | 3660.9807 | 2096.5549 | 797.8316 | 84.2305 | 806.9133
| a3 2, p | 0.057373 | 0.061359 | 0.068937 | 0.057177 | 0.080273 | 0.072376 |  | 2484.9553 | 2661.4513 | 1535.9392 | 474.5985 | 65.1284 | 487.8362
| a3 1, p | 0.30434 | 0.30519 | 0.33179 | 0.33321 | 0.33952 | 0.30681 |  | 13181.7559 | 13237.4313 | 7392.4741 | 2765.8338 | 275.4613 | 2067.9893
| a3 0, p | 0.5617 | 0.54905 | 0.50517 | 0.51349 | 0.47639 | 0.5011 |  | 24328.8603 | 23815.155 | 11255.4368 | 4262.2792 | 386.5111 | 3377.5517
NT4 | a4 4, p | 0.093311 | 0.10612 | 0.10672 | 0.13231 | 0.11214 | 0.16054 |  | 11341.1047 | 12635.5009 | 5957.7034 | 5773.0584 | 79.2443 | 2013.6244
| a4 3, p | 0.033078 | 0.035921 | 0.04084 | 0.038783 | 0.046207 | 0.049789 |  | 4020.3013 | 4276.9616 | 2279.8438 | 1692.2802 | 32.6511 | 624.4926
| a42, p | 0.069638 | 0.073265 | 0.081888 | 0.068806 | 0.093405 | 0.080726 |  | 8463.7751 | 8723.4975 | 4571.2915 | 3002.3257 | 66.003 | 1012.5169
| a4 1, p | 0.28252 | 0.28033 | 0.30546 | 0.29912 | 0.31135 | 0.26922 |  | 34337.5079 | 33378.3603 | 17051.6984 | 13051.9117 | 220.0121 | 3376.7451
| a4 0, p | 0.52145 | 0.50436 | 0.46509 | 0.46099 | 0.43689 | 0.43972 |  | 63377.6454 | 60052.8096 | 25963.2211 | 20114.8173 | 308.7194 | 5515.3009

## Va. Peajes transporte
Va.1. Determinación de los peajes de transporte
1. Peajes de transporte
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 214846.2931 | 183265.7579 | 81254.0084 | 64015.9679 | 972.8321 | 22343.161 | 63377.6454 | 60052.8096 | 25963.2211 | 20114.8173 | 308.7194 | 5515.3009
NT1 | 84030.4612 | 110728.9919 | 53946.185 | 41652.1907 | 621.5167 | 7341.2951 | 34337.5079 | 33378.3603 | 17051.6984 | 13051.9117 | 220.0121 | 3376.7451
NT2 | 22744.5368 | 24935.6898 | 12700.8171 | 9811.6419 | 163.5437 | 1997.1626 | 8463.7751 | 8723.4975 | 4571.2915 | 3002.3257 | 66.003 | 1012.5169
NT3 | 10059.2981 | 11368.9963 | 5755.6584 | 4560.8428 | 82.4022 | 1248.4209 | 4020.3013 | 4276.9616 | 2279.8438 | 1692.2802 | 32.6511 | 624.4926
NT4 | 32940.414 | 26901.9539 | 13814.6059 | 10862.5367 | 279.5949 | 4697.9999 | 11341.1047 | 12635.5009 | 5957.7034 | 5773.0584 | 79.2443 | 2013.6244
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 142836.7912 | 144154.3199 | 144173.1947 | 144150.6423 | 144153.1403 | 150884.8613 | 13352953.9052 | 15499863.5727 | 12537055.4594 | 14399039.6561 | 5935020.6608 | 49825478.7754
NT1 | 19089.7029 | 19951.8326 | 20163.0967 | 20205.0013 | 20544.7445 | 26038.9501 | 7396910.4332 | 8809422.4379 | 8062648.702 | 9228398.2395 | 3893275.3913 | 31178037.814
NT2 | 4197.3913 | 4375.7133 | 4473.5747 | 4382.3693 | 4592.3781 | 6178.9723 | 2268514.7568 | 2871629.5145 | 2539953.0479 | 2900573.7499 | 1254844.8628 | 11662377.6473
NT3 | 1913.1503 | 1988.6645 | 2020.6056 | 2045.7378 | 2131.8838 | 2691.6369 | 943831.5204 | 1218374.392 | 1117378.9322 | 1324283.9821 | 590946.6868 | 5989976.9355
NT4 | 3193.6436 | 3407.872 | 3638.0697 | 3886.0138 | 4162.0861 | 5263.0351 | 1609599.1098 | 2200333.3999 | 1945094.6918 | 2372513.8096 | 1177759.243 | 12264260.9869
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1.5041 | 1.2713 | 0.56359 | 0.44409 | 0.0067486 | 0.14808 | 0.0047463 | 0.0038744 | 0.0020709 | 0.001397 | 5.2017e-05 | 0.00011069
NT1 | 4.4019 | 5.5498 | 2.6755 | 2.0615 | 0.030252 | 0.28194 | 0.0046421 | 0.0037889 | 0.0021149 | 0.0014143 | 5.6511e-05 | 0.00010831
NT2 | 5.4187 | 5.6987 | 2.8391 | 2.2389 | 0.035612 | 0.32322 | 0.003731 | 0.0030378 | 0.0017998 | 0.0010351 | 5.2599e-05 | 8.6819e-05
NT3 | 5.258 | 5.7169 | 2.8485 | 2.2294 | 0.038652 | 0.46381 | 0.0042596 | 0.0035104 | 0.0020403 | 0.0012779 | 5.5252e-05 | 0.00010426
NT4 | 10.3144 | 7.8941 | 3.7972 | 2.7953 | 0.067177 | 0.89264 | 0.0070459 | 0.0057425 | 0.0030629 | 0.0024333 | 6.7284e-05 | 0.00016419
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 10.1575 | 8.5853 | 3.8059 | 2.999 | 0.045574 | 1 | 42.8786 | 35.0016 | 18.7088 | 12.6202 | 0.46992 | 1
NT1 | 15.6131 | 19.6847 | 9.4897 | 7.3119 | 0.1073 | 1 | 42.8617 | 34.9839 | 19.5272 | 13.0587 | 0.52177 | 1
NT2 | 16.7649 | 17.6309 | 8.7837 | 6.9268 | 0.11018 | 1 | 42.9742 | 34.9903 | 20.7299 | 11.9223 | 0.60584 | 1
NT3 | 11.3364 | 12.3258 | 6.1414 | 4.8067 | 0.083336 | 1 | 40.8566 | 33.6707 | 19.5705 | 12.2571 | 0.52996 | 1
NT4 | 11.5549 | 8.8435 | 4.2539 | 3.1315 | 0.075256 | 1 | 42.9142 | 34.9757 | 18.6552 | 14.8204 | 0.4098 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0.14583 | 0.16105 | 0.14842 | 0.15887 | 0.10046 | 0.16589 | 0.67363 | 0.67469 | 0.67612 | 0.5741 | 0.77309 | 0.67419
NT1 | 0.42677 | 0.70304 | 0.70459 | 0.73748 | 0.45033 | 0.31584 | 0.65884 | 0.6598 | 0.69048 | 0.58123 | 0.83989 | 0.65965
NT2 | 0.52536 | 0.72189 | 0.74767 | 0.80095 | 0.53012 | 0.36209 | 0.52952 | 0.529 | 0.58759 | 0.42538 | 0.78174 | 0.52878
NT3 | 0.50977 | 0.7242 | 0.75015 | 0.79757 | 0.57538 | 0.5196 | 0.60454 | 0.61129 | 0.66614 | 0.52516 | 0.82118 | 0.63499
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 3.8622 | 0.079027 |  |  |  |  | 0.0047463 | 0.0038744 | 0.0020709 | 0.001397 | 0.00010445 | 0.00010445
3.0 TD | 1.5041 | 1.2713 | 0.56359 | 0.44409 | 0.079027 | 0.079027 | 0.0047463 | 0.0038744 | 0.0020709 | 0.001397 | 0.00010445 | 0.00010445
6.1 TD | 4.9885 | 4.9885 | 2.6755 | 2.0615 | 0.17094 | 0.17094 | 0.0046421 | 0.0037889 | 0.0021149 | 0.0014143 | 0.00010256 | 0.00010256
6.2 TD | 5.5616 | 5.5616 | 2.8391 | 2.2389 | 0.2006 | 0.2006 | 0.003731 | 0.0030378 | 0.0017998 | 0.0010351 | 8.3495e-05 | 8.3495e-05
6.3 TD | 5.4919 | 5.4919 | 2.8485 | 2.2294 | 0.2759 | 0.2759 | 0.0042596 | 0.0035104 | 0.0020403 | 0.0012779 | 9.9856e-05 | 9.9856e-05
6.4 TD | 10.3144 | 7.8941 | 3.7972 | 2.7953 | 0.52812 | 0.52812 | 0.0070459 | 0.0057425 | 0.0030629 | 0.0024333 | 0.0001557 | 0.0001557
4. Facturación por peaje de transporte
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 493547.0725 | 117645.7134 | 611192.7859 | 80.75%
3.0 TD | 73150.9479 | 57686.8004 | 130837.7483 | 55.91%
6.1 TD | 298320.6407 | 101416.2355 | 399736.8761 | 74.63%
6.2 TD | 72353.392 | 25839.4097 | 98192.8016 | 73.69%
6.3 TD | 33075.6186 | 12926.5307 | 46002.1493 | 71.9%
6.4 TD | 89497.1053 | 37800.236 | 127297.3413 | 70.31%
TOTAL | 1059944.777 | 353314.9257 | 1413259.7026 | 75%
0

## Vb. Peajes distribución
Vb.1. Determinación de los peajes de distribución
1. Peajes de distribución
| Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A) | [5 empty] | Retribución a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1284071.5922 | 1136105.5638 | 450530.5792 | 340000.6473 | 2843.0634 | 305119.4187 | 173668.5696 | 165734.0179 | 73767.4083 | 57079.6972 | 575.1422 | 11509.1337
NT1 | 227487.9202 | 293024.9754 | 147454.3301 | 111216.6148 | 1173.4437 | 14274.3901 | 94100.3807 | 92125.7076 | 48452.5374 | 37040.377 | 409.9032 | 7047.1074
NT2 | 33113.7751 | 35739.2701 | 16489.9263 | 17250.1639 | 216.9996 | 2129.5211 | 12334.4299 | 12897.7438 | 6167.3795 | 5565.5057 | 84.8511 | 1088.1091
NT3 | 8102.1227 | 9569.869 | 5444.8763 | 2069.311 | 235.3414 | 1511.9531 | 3317.0366 | 3660.9807 | 2096.5549 | 797.8316 | 84.2305 | 806.9133
NT4
0
Nivel de tensión tarifario | Potencia contratada por periodo horario (MW) (B) | [5 empty] | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 142836.7912 | 144154.3199 | 144173.1947 | 144150.6423 | 144153.1403 | 150884.8613 | 13352953.9052 | 15499863.5727 | 12537055.4594 | 14399039.6561 | 5935020.6608 | 49825478.7754
NT1 | 19089.7029 | 19951.8326 | 20163.0967 | 20205.0013 | 20544.7445 | 26038.9501 | 7396910.4332 | 8809422.4379 | 8062648.702 | 9228398.2395 | 3893275.3913 | 31178037.814
NT2 | 4197.3913 | 4375.7133 | 4473.5747 | 4382.3693 | 4592.3781 | 6178.9723 | 2268514.7568 | 2871629.5145 | 2539953.0479 | 2900573.7499 | 1254844.8628 | 11662377.6473
NT3 | 1913.1503 | 1988.6645 | 2020.6056 | 2045.7378 | 2131.8838 | 2691.6369 | 943831.5204 | 1218374.392 | 1117378.9322 | 1324283.9821 | 590946.6868 | 5989976.9355
NT4
Nivel de tensión tarifario | Coste unitario a recuperar con cargo al término de potencia de los peajes en cada periodo horario (€/kW año) (A)/(B) | [5 empty] | Coste unitario a recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 8.9898 | 7.8812 | 3.1249 | 2.3586 | 0.019723 | 2.0222 | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.0039641 | 9.6907e-05 | 0.00023099
NT1 | 11.9168 | 14.6866 | 7.3131 | 5.5044 | 0.057116 | 0.54819 | 0.012722 | 0.010458 | 0.0060095 | 0.0040137 | 0.00010528 | 0.00022603
NT2 | 7.8891 | 8.1676 | 3.6861 | 3.9363 | 0.047252 | 0.34464 | 0.0054372 | 0.0044914 | 0.0024281 | 0.0019188 | 6.7619e-05 | 9.3301e-05
NT3 | 4.235 | 4.8122 | 2.6947 | 1.0115 | 0.11039 | 0.56172 | 0.0035144 | 0.0030048 | 0.0018763 | 0.00060246 | 0.00014253 | 0.00013471
NT4
2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 4.4455 | 3.8973 | 1.5453 | 1.1664 | 0.009753 | 1 | 56.3057 | 46.2906 | 25.4729 | 17.1616 | 0.41953 | 1
NT1 | 21.7383 | 26.7909 | 13.3403 | 10.041 | 0.10419 | 1 | 56.2832 | 46.267 | 26.5874 | 17.7577 | 0.4658 | 1
NT2 | 22.8909 | 23.6991 | 10.6954 | 11.4214 | 0.13711 | 1 | 58.2763 | 48.1393 | 26.0249 | 20.5653 | 0.72474 | 1
NT3 | 7.5392 | 8.5669 | 4.7972 | 1.8008 | 0.19652 | 1 | 26.0888 | 22.3057 | 13.9285 | 4.4723 | 1.0581 | 1
NT4
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 3
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 2.1228 | 1.6377 | 1.1597 | 2.3318 | 0.17866 | 3.6 | 3.7007 | 3.5585 | 3.1359 | 6.5799 | 0.67988 | 1.7147
NT1 | 2.8139 | 3.0519 | 2.7139 | 5.4417 | 0.5174 | 0.97592 | 3.6198 | 3.4803 | 3.2028 | 6.6622 | 0.73866 | 1.6779
NT2 | 1.8629 | 1.6973 | 1.3679 | 3.8914 | 0.42804 | 0.61354 | 1.5471 | 1.4948 | 1.2941 | 3.1849 | 0.4744 | 0.6926
NT3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NT4
4. Diseño de precios
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 23.3983 | 1.0438 |  |  |  |  | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.0039641 | 0.00021672 | 0.00021672 | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498%
3.0 TD | 8.9898 | 7.8812 | 3.1249 | 2.3586 | 1.0438 | 1.0438 | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.0039641 | 0.00021672 | 0.00021672 | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498%
6.1 TD | 13.3323 | 13.3323 | 7.3131 | 5.5044 | 0.33161 | 0.33161 | 0.012722 | 0.010458 | 0.0060095 | 0.0040137 | 0.00021262 | 0.00021262 | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498%
6.2 TD | 8.0313 | 8.0313 | 3.8099 | 3.8099 | 0.21785 | 0.21785 | 0.0054372 | 0.0044914 | 0.0024281 | 0.0019188 | 9.0806e-05 | 9.0806e-05 | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498%
6.3 TD | 4.5292 | 4.5292 | 2.6947 | 1.0115 | 0.36224 | 0.36224 | 0.0035144 | 0.0030048 | 0.0018763 | 0.00060246 | 0.00013541 | 0.00013541 | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498% | 0.7498%
6.4 TD
5. Facturación por peaje de distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de transporte (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 3063438.4727 | 323372.3767 | 3386810.8494 | 90.45%
3.0 TD | 455232.3919 | 158961.5922 | 614193.9841 | 74.12%
6.1 TD | 794631.6743 | 279176.0134 | 1073807.6877 | 74%
6.2 TD | 104939.6562 | 38138.019 | 143077.6752 | 73.34%
6.3 TD | 26933.4735 | 10763.5477 | 37697.0211 | 71.45%
6.4 TD
TOTAL | 4445175.6686 | 810411.5489 | 5255587.2175 | 84.58%
| 0 | 0 | 0

## VI. Diseño del Peaje 2.0 TD
VI.Diseño del Peaje 2.0 TD
1 Conversión del peaje 2.0 TD de seis periodos a tres periodos
Peaje T&D | Energía por periodo horario (MWh) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 8895219.2269 | 10622170.1539 | 8051711.8948 | 9585923.5761 | 4155111.8635 | 36112261.3625
Nivel de tensión tarifario | Término de enegía de los peajes (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.0047463 | 0.0038744 | 0.0020709 | 0.001397 | 0.00010445 | 0.00010445
Distribución | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.0039641 | 0.00021672 | 0.00021672
Peaje T&D | Facturación por término de energía (miles €) (C) = (A) * (B) | [5 empty] | Total facturación (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 42219.7256 | 41154.6307 | 16674.4398 | 13391.1084 | 433.9892 | 3771.8196 | 117645.7134
Distribución | 115691.2553 | 113578.7377 | 47375.8707 | 37999.8686 | 900.4854 | 7826.1589 | 323372.3767
Discriminación horaria de tres periodos | Coeficientes de conversión de la discriminación horaria de seis periodos a tres periodos (D)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Periodo 1 | 90.5% | 33.85% | 58.66% | 52.2% | 0% | 0%
Periodo 2 | 9.503% | 66.15% | 41.34% | 47.8% | 100% | 0%
Periodo 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Discriminación horaria de tres periodos | Conversión de la facturación (miles €) de la DH6 a la DH3 (E) = (C) * (D) | [5 empty] | Facturación por periodo de la DH3 (miles €)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | [6 empty] | 117645.7134
Periodo 1 | 38207.5668 | 13931.7377 | 9782.0078 | 6990.3506 | 0 | 0 | 68911.6629
Periodo 2 | 4012.1588 | 27222.8931 | 6892.432 | 6400.7578 | 433.9892 | 0 | 44962.231
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.8196 | 3771.8196
Distribución | [6 empty] | 323372.3767
Periodo 1 | 104697.0653 | 38448.8732 | 27792.9058 | 19836.4763 | 0 | 0 | 190775.3205
Periodo 2 | 10994.19 | 75129.8645 | 19582.9649 | 18163.3923 | 900.4854 | 0 | 124770.8972
Periodo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826.1589 | 7826.1589
Discriminación horaria de tres periodos | Previsión de consumo por periodo de la DH3 (F)
Periodo 1 | 21197374.4226
Periodo 2 | 20112762.2927
Periodo 3 | 36112261.3625
Peaje T&D | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 0.003251 | 0.0022355 | 0.00010445
Distribución | 0.009 | 0.0062036 | 0.00021672
Total T&D | 0.012251 | 0.0084391 | 0.00032116
2. Ajuste de los precios a la relación fijo variable de 75%-25%
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (A) | Término de energía (B) | Total (C)
Peaje T | 493547.0725 | 117645.7134 | 611192.7859 | 80.75%
Peaje D | 3063438.4727 | 323372.3767 | 3386810.8494 | 90.45%
Total | 3556985.5451 | 441018.0901 | 3998003.6352 | 88.97%
Peaje T&D | Coeficientes del peaje 2.0 TD
| Término de potencia (C) * 75% / (A) | Término de energía (C) * 25% / (B)
Peaje T | 0.92878 | 1.2988
Peaje D | 0.82917 | 2.6184
Peaje T&D | Término de potencia de los peajes (€/kW año) |  | Términos de energía de la DH3 (€/kWh) (E) / (F)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
Transporte | 3.5871 | 0.073398 | 0.0042223 | 0.0029035 | 0.00013566
Distribución | 19.4012 | 0.86549 | 0.023565 | 0.016243 | 0.00056744
Total T&D | 22.9883 | 0.93889 | 0.027787 | 0.019147 | 0.0007031
Peaje T&D | Facturación peaje 2.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
Peaje T | 458394.5894 | 152798.1965 | 611192.7859 | 75%
Peaje D | 2540108.137 | 846702.7123 | 3386810.8494 | 75%
Total | 2998502.7264 | 999500.9088 | 3998003.6352 | 75%
0

## VII. Peajes T&D
VII.1. Determinación de los peajes de transporte y distribución
1. Peajes de transporte
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 3.5871 | 0.073398 |  |  |  |  | 0.004222 | 0.002903 | 0.000136
3.0 TD | 1.5041 | 1.2713 | 0.56359 | 0.44409 | 0.079027 | 0.079027 | 0.004746 | 0.003874 | 0.002071 | 0.001397 | 0.000104 | 0.000104
6.1 TD | 4.9885 | 4.9885 | 2.6755 | 2.0615 | 0.17094 | 0.17094 | 0.004642 | 0.003789 | 0.002115 | 0.001414 | 0.000103 | 0.000103
6.2 TD | 5.5616 | 5.5616 | 2.8391 | 2.2389 | 0.2006 | 0.2006 | 0.003731 | 0.003038 | 0.0018 | 0.001035 | 8.3e-05 | 8.3e-05
6.3 TD | 5.4919 | 5.4919 | 2.8485 | 2.2294 | 0.2759 | 0.2759 | 0.00426 | 0.00351 | 0.00204 | 0.001278 | 0.0001 | 0.0001
6.4 TD | 10.3144 | 7.8941 | 3.7972 | 2.7953 | 0.52812 | 0.52812 | 0.007046 | 0.005743 | 0.003063 | 0.002433 | 0.000156 | 0.000156
2. Peajes de distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 19.4012 | 0.86549 |  |  |  |  | 0.023565 | 0.016243 | 0.000567
3.0 TD | 8.9898 | 7.8812 | 3.1249 | 2.3586 | 1.0438 | 1.0438 | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.003964 | 0.000217 | 0.000217
6.1 TD | 13.3323 | 13.3323 | 7.3131 | 5.5044 | 0.33161 | 0.33161 | 0.012722 | 0.010458 | 0.00601 | 0.004014 | 0.000213 | 0.000213
6.2 TD | 8.0313 | 8.0313 | 3.8099 | 3.8099 | 0.21785 | 0.21785 | 0.005437 | 0.004491 | 0.002428 | 0.001919 | 9.1e-05 | 9.1e-05
6.3 TD | 4.5292 | 4.5292 | 2.6947 | 1.0115 | 0.36224 | 0.36224 | 0.003514 | 0.003005 | 0.001876 | 0.000602 | 0.000135 | 0.000135
6.4 TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota (1) y (2): valores redondeados a 6 cifras a efectos de su publicación
3. Peajes de transporte y distribución
Grupo tarifario | Término de potencia de los peajes (€/kW año) | [5 empty] | Término de energía de los peajes (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 22.9883 | 0.93889 |  |  |  |  | 0.027787 | 0.019146 | 0.000703
3.0 TD | 10.4939 | 9.1525 | 3.6885 | 2.8027 | 1.1228 | 1.1228 | 0.017752 | 0.014567 | 0.007955 | 0.005361 | 0.000321 | 0.000321
6.1 TD | 18.3208 | 18.3208 | 9.9886 | 7.5659 | 0.50255 | 0.50255 | 0.017364 | 0.014247 | 0.008124 | 0.005428 | 0.000315 | 0.000315
6.2 TD | 13.5929 | 13.5929 | 6.649 | 6.0488 | 0.41845 | 0.41845 | 0.009168 | 0.007529 | 0.004228 | 0.002954 | 0.000174 | 0.000174
6.3 TD | 10.0211 | 10.0211 | 5.5432 | 3.241 | 0.63815 | 0.63815 | 0.007774 | 0.006515 | 0.003917 | 0.00188 | 0.000235 | 0.000235
6.4 TD | 10.3144 | 7.8941 | 3.7972 | 2.7953 | 0.52812 | 0.52812 | 0.007046 | 0.005743 | 0.003063 | 0.002433 | 0.000156 | 0.000156
VII.2. Relación de precios respecto del periodo 6
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 TD | 24.4845 | 1 |  |  |  |  | 39.5263 | 27.2347 | 1
3.0 TD | 9.3459 | 8.1512 | 3.285 | 2.4961 | 1 | 1 | 55.3022 | 45.3801 | 24.7819 | 16.7009 | 1 | 1
6.1 TD | 36.4557 | 36.4557 | 19.8758 | 15.055 | 1 | 1 | 55.1238 | 45.2286 | 25.7905 | 17.2317 | 1 | 1
6.2 TD | 32.4842 | 32.4842 | 15.8896 | 14.4553 | 1 | 1 | 52.6897 | 43.2701 | 24.2989 | 16.977 | 1 | 1
6.3 TD | 15.7034 | 15.7034 | 8.6863 | 5.0787 | 1 | 1 | 33.0809 | 27.7234 | 16.6681 | 8 | 1 | 1
6.4 TD | 19.5303 | 14.9475 | 7.1901 | 5.2929 | 1 | 1 | 45.1667 | 36.8141 | 19.6346 | 15.5962 | 1 | 1
3. Relación de precios respecto del nivel de tensión 4
Nivel de tensión tarifario | Término de potencia | [5 empty] | Término de energía
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 1.0174 | 1.1594 | 0.97137 | 1.0027 | 2.1261 | 2.1261 | 2.5194 | 2.5365 | 2.5971 | 2.2035 | 2.0577 | 2.0577
NT1 | 1.7762 | 2.3208 | 2.6305 | 2.7067 | 0.95158 | 0.95158 | 2.4644 | 2.4808 | 2.6523 | 2.231 | 2.0192 | 2.0192
NT2 | 1.3179 | 1.7219 | 1.751 | 2.1639 | 0.79233 | 0.79233 | 1.3012 | 1.311 | 1.3803 | 1.2141 | 1.1154 | 1.1154
NT3 | 0.97156 | 1.2694 | 1.4598 | 1.1594 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1033 | 1.1344 | 1.2788 | 0.77271 | 1.5064 | 1.5064
NT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Facturación por peaje de transporte y distribución
4.1 Relación fijo vs variable
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia | Término de energía | Total
2.0 TD | 2998502.7264 | 999500.9088 | 3998003.6352 | 75%
3.0 TD | 528383.3398 | 216648.3926 | 745031.7324 | 70.92%
6.1 TD | 1092952.315 | 380592.2488 | 1473544.5638 | 74.17%
6.2 TD | 177293.0482 | 63977.4287 | 241270.4769 | 73.48%
6.3 TD | 60009.0921 | 23690.0784 | 83699.1704 | 71.7%
6.4 TD | 89497.1053 | 37800.236 | 127297.3413 | 70.31%
Total | 4946637.6268 | 1722209.2933 | 6668846.9201 | 74.18%
0
4.2 Relación transporte vs distribución
Grupo tarifario | Facturación peaje de T&D (miles €) |  |  | % transporte sobre total
| Transporte | Distribución | Total
2.0 TD | 611192.7859 | 3386810.8494 | 3998003.6352 | 15.29%
3.0 TD | 130837.7483 | 614193.9841 | 745031.7324 | 17.56%
6.1 TD | 399736.8761 | 1073807.6877 | 1473544.5638 | 27.13%
6.2 TD | 98192.8016 | 143077.6752 | 241270.4769 | 40.7%
6.3 TD | 46002.1493 | 37697.0211 | 83699.1704 | 54.96%
6.4 TD | 127297.3413 | 0 | 127297.3413 | 100%
Total | 1413259.7026 | 5255587.2175 | 6668846.9201 | 21.19%

## VIII. Pagos autoconsumo próximo
VII. Determinación de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas
Término de energía
Nivel de tensión tarifario | Retribución del propio nivel de tensión que se debe recuperar con cargo al término de energía de los peajes en cada periodo horario (miles €) (A)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 65942.8487 | 64373.6451 | 34764.0232 | 26014.8827 | 110.9154 | 4251.4028
NT2 | 9849.4746 | 10236.2925 | 4631.4402 | 5090.9071 | 19.7227 | 600.2729
NT3 | 3317.0366 | 3660.9807 | 2096.5549 | 797.8316 | 84.2305 | 806.9133
NT4 | 11341.1047 | 12635.5009 | 5957.7034 | 5773.0584 | 79.2443 | 2013.6244
Nivel de tensión tarifario | Energía consumida por periodo horario (MWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 13352953.9052 | 15499863.5727 | 12537055.4594 | 14399039.6561 | 5935020.6608 | 49825478.7754
NT1 | 7396910.4332 | 8809422.4379 | 8062648.702 | 9228398.2395 | 3893275.3913 | 31178037.814
NT2 | 2268514.7568 | 2871629.5145 | 2539953.0479 | 2900573.7499 | 1254844.8628 | 11662377.6473
NT3 | 943831.5204 | 1218374.392 | 1117378.9322 | 1324283.9821 | 590946.6868 | 5989976.9355
NT4 | 1609599.1098 | 2200333.3999 | 1945094.6918 | 2372513.8096 | 1177759.243 | 12264260.9869
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) (A)/(B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.0089149 | 0.0073074 | 0.0043117 | 0.002819 | 2.8489e-05 | 0.00013636
NT2 | 0.0043418 | 0.0035646 | 0.0018234 | 0.0017551 | 1.5717e-05 | 5.1471e-05
NT3 | 0.0035144 | 0.0030048 | 0.0018763 | 0.00060246 | 0.00014253 | 0.00013471
NT4 | 0.0070459 | 0.0057425 | 0.0030629 | 0.0024333 | 6.7284e-05 | 0.00016419
Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) corregidas las discontinuidades
Nivel de tensión tarifario | Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
NT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT1 | 0.008915 | 0.007307 | 0.004312 | 0.002819 | 0.000124 | 0.000124
NT2 | 0.004342 | 0.003565 | 0.001823 | 0.001755 | 4.8e-05 | 4.8e-05
NT3 | 0.003514 | 0.003005 | 0.001876 | 0.000602 | 0.000135 | 0.000135
NT4 | 0.007046 | 0.005743 | 0.003063 | 0.002433 | 0.000156 | 0.000156

## IX. Peajes VE
IX. Peajes de aplicación a puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos electricos
1. Determinación del peaje 3.0 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 50
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 24
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 43800
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.5041 | 1.2713 | 0.56359 | 0.44409 | 0.079027 | 0.079027 | 0.0047463 | 0.0038744 | 0.0020709 | 0.001397 | 0.00010445 | 0.00010445
Distribución | 8.9898 | 7.8812 | 3.1249 | 2.3586 | 1.0438 | 1.0438 | 0.013006 | 0.010693 | 0.005884 | 0.0039641 | 0.00021672 | 0.00021672
Total T&D | 10.4939 | 9.1525 | 3.6885 | 2.8027 | 1.1228 | 1.1228 | 0.017752 | 0.014567 | 0.0079549 | 0.0053611 | 0.00032116 | 0.00032116
Peaje T&D | Facturación al peaje 3.0 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 197.0593 | 89.7719 | 286.8312 | 68.7%
Peaje D | 1222.1072 | 248.055 | 1470.1622 | 83.13%
Total | 1419.1665 | 337.8268 | 1756.9933 | 80.77%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 3.0 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.29111 | 2.5561
Peaje D | 0.24059 | 4.7414
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 3.0 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 0.43787 | 0.3701 | 0.16407 | 0.12928 | 0.023006 | 0.023006 | 0.012132 | 0.009903 | 0.005293 | 0.003571 | 0.000267 | 0.000267
Distribución | 2.1629 | 1.8962 | 0.75184 | 0.56748 | 0.25113 | 0.25113 | 0.061667 | 0.050698 | 0.027898 | 0.018796 | 0.001028 | 0.001028
Total T&D | 2.6008 | 2.2663 | 0.91591 | 0.69676 | 0.27414 | 0.27414 | 0.073799 | 0.060601 | 0.033191 | 0.022367 | 0.001295 | 0.001295
2. Determinación del peaje 6.1 TDVE
Hipótesis
Potencia contratada (kW) |  | 150
Tiempo de recarga (min) |  | 28.8
Consumo por recarga (kWh) |  | 71.9999
Utilización de la potencia |  | 10%
Consumo anual (kWh) |  | 131400
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TD (€/kW año) (A) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TD (€/kWh) (B)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 4.9885 | 4.9885 | 2.6755 | 2.0615 | 0.17094 | 0.17094 | 0.0046421 | 0.0037889 | 0.0021149 | 0.0014143 | 0.00010256 | 0.00010256
Distribución | 13.3323 | 13.3323 | 7.3131 | 5.5044 | 0.33161 | 0.33161 | 0.012722 | 0.010458 | 0.0060095 | 0.0040137 | 0.00021262 | 0.00021262
Total T&D | 18.3208 | 18.3208 | 9.9886 | 7.5659 | 0.50255 | 0.50255 | 0.017364 | 0.014247 | 0.0081244 | 0.0054281 | 0.00031518 | 0.00031518
Peaje T&D | Facturación al peaje 6.1 TD (miles €) |  |  | % potencia sobre total
| Término de potencia (C) | Término de energía (D) | Total (E)
Peaje T | 2258.382 | 266.4225 | 2524.8045 | 89.45%
Peaje D | 6021.7935 | 736.4467 | 6758.2402 | 89.1%
Total | 8280.1755 | 1002.8693 | 9283.0448 | 89.2%
Peaje T&D | Coeficientes de ajuste para obtener el peaje 6.1 TDVE
| Término de potencia (F) = (E) * 20% / (C) | Término de energía (G) = (E) * 80% / (D)
Peaje T | 0.22359 | 7.5814
Peaje D | 0.22446 | 7.3415
Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) (A) * (F) | [5 empty] | Términos de energía del peaje 6.1 TDVE (€/kWh) (B) * (G)
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
Transporte | 1.1154 | 1.1154 | 0.59822 | 0.46093 | 0.03822 | 0.03822 | 0.035194 | 0.028725 | 0.016034 | 0.010722 | 0.000778 | 0.000778
Distribución | 2.9926 | 2.9926 | 1.6415 | 1.2355 | 0.074434 | 0.074434 | 0.093395 | 0.076774 | 0.044119 | 0.029467 | 0.001561 | 0.001561
Total T&D | 4.108 | 4.108 | 2.2397 | 1.6965 | 0.11265 | 0.11265 | 0.12859 | 0.1055 | 0.060153 | 0.040189 | 0.002339 | 0.002339