## Tabla1
BLOQUE | SUB-BLOQUE | CÓDIGO CECO | DEFINICIÓN | HABILITADO CINI GENÉRICO FORMULARIO C1 | DESGLOSE FORMULARIO C1
Instalaciones y activos | Planificación | B001A1 | Recursos, tareas y actividades relativas a la planificación de activos e instalaciones necesarios para el desarrollo de la red de distribución. | No | CCAA e Instalaciones
| Construcción | B001B1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la construcción de activos e instalaciones necesarios para el desarrollo de la red de distribución y tareas necesarias para su correcta puesta en explotación. | No | CCAA e Instalaciones
| Desmantelamiento | B001B2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al desmantelamiento de activos e instalaciones obsoletas o que han superado su vida útil. | No | CCAA e Instalaciones
| Mantenimiento preventivo | B001C1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al mantenimiento preventivo de las instalaciones de distribución (i.e. adecuación y revisión de instalaciones, tareas asociadas a evitar el deterioro de las instalaciones, realizar modificaciones técnicas, etc.). | No | CCAA e Instalaciones
| Mantenimiento correctivo | B001C2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al mantenimiento correctivo de las instalaciones de distribución (i.e. reparación de averías, etc.). | No | CCAA e Instalaciones
Inspección y control | Nuevas instalaciones | B002A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la inspección de nuevas instalaciones | No | CCAA e Instalaciones
| Operación | B002A2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la operación de la red a través del centro de control y maniobra (i.e. operación de la red, monitorización, trabajos en remoto, etc.) y despacho (i.e. intercambio de información con el operador del sistema y con otros agentes, etc.) y tareas asociadas a la operación local de la red (i.e. intervenciones programadas, incidencias, etc.). | No | CCAA e Instalaciones
Estudios de acceso y conexión | Acceso | B003A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a los estudios asociados al acceso a la red de distribución | Si | Sin desglose
| Conexión | B003A2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a los estudios asociados a la conexión a la red de distribución | Si | Sin desglose
Nuevos suministros | Contratación y gestión | B004A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la actividad de contratación y gestión de nuevos suministros (i.e, gestión, seguimiento). | SI | CCAA
Atención al cliente | Atención al cliente | B005A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la actividad de atención al cliente de la distribuidora, tanto presencial como por otros medios (i.e. gestión de clientes, oficinas físicas, call center, línea 900, aplicación móvil, página web, etc.) | Si | CCAA
Compensaciones/ | Orden Eco 797/2002 | B006A1 | Compensaciones abonadas en el ejercicio a clientes derivadas de la aplicación de la Orden ECO 797/2002 | Si | CCAA
Indemnizaciones
| Calidad comercial | B006B1 | Compensaciones abonadas en el ejercicio a clientes derivadas de incumplimientos relativos a la calidad comercial | Si | CCAA
| Resto de compensaciones | B006C1 | Compensaciones recibidas y/o efectuadas a clientes, empleados y/o terceros en el ejercicio, (i.e. compensaciones de mutuas y seguros, etc.) excepto aquellas vinculadas a la Orden ECO 797/2002, que deben declararse en el CECO B006A1, los incumplimientos relativos a calidad comercial, que deben declararse en el CECO B006B1 y las asociadas a la lucha contra el fraude que deben declararse en los CECOS B007*. | Si | CCAA
Lucha contra el fraude | Control de fraude cuando existe un contrato asociado | B007A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a detectar, evitar y prevenir el fraude en aquellos casos en los que existe un contrato asociado (i.e. dobles acometidas, manipulación del equipo de medida o el software asociado al mismo, etc.). Los ingresos facturados por este concepto deben ser declarados en este centro de coste y deberán corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | Si | CCAA y por unidades
| Control de fraude cuando no existe un contrato asociado | B007A2 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a detectar, evitar y prevenir el fraude en aquellos casos en los que no existe un contrato asociado (i.e. conexión ilegal no habiendo CUPS ni comercializadora asociada). Los ingresos realizados por la empresa por este concepto (i.e. por sentencia) deben declararse en este centro de coste y deberán corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | Si | CCAA y por unidades
| Gestión de impagados e insolventes | B007B1 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a la gestión de impagados (i.e. contratación de servicios profesionales), al corte y reposición del suministro por impago, así como al cobro de insolventes. Los ingresos derivados de tales actividades deben ser declarados en este centro de coste y deberán corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | Si | CCAA y por unidades
Relaciones con terceros (excepto empresas grupo y/o matriz) | Gestión y control de acceso de terceros a la red de distribución | B008A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión y control de ATRs (i.e. altas, bajas, modificaciones contractuales, gestión, etc.) | Si | Sin desglose
| Trabajos y servicios por/para terceros | B008B1 | Costes e ingresos asociados a los trabajos ejecutados y/o los servicios prestados por/para terceros no pertenecientes a la matriz y/o empresas del grupo (i.e. alquiler de fibra óptica, servicios prestados, trabajos ejecutados, enajenación de edificios, enajenación de inmovilizados, enajenación de terrenos y solares, enajenación de almacenes y garajes, etc.). | Si | Sin desglose
| Ventas y enajenaciones | B008B2 | Ingresos derivados de las ventas realizadas a terceros (i.e. chatarra, mercadería, etc.) | Si | Sin desglose
| Uso de locales ajenos para CT | B008C1 | Costes e ingresos asociados al uso de locales ajenos para CT | Si | Sin desglose
Estructura | Regulación y gestión de liquidaciones de ingresos regulados | B009A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades relativas a la regulación y la gestión de liquidaciones de ingresos regulados (i.e. cumplimiento y seguimiento regulatorio de la actividad de distribución, interlocución con organismos y administraciones en materia de regulación y relaciones institucionales, gestión, supervisión y seguimiento de las liquidaciones de ingresos regulados) | Si | Sin desglose
| Gestión, consultoría y asesoría | B009B1 | Costes asociados a las actividades de consultoría (i.e. comisiones y minutas), gestión y administración (i.e. agencias y gestorías), auditorias y asesoramiento legal (i.e. asesoría fiscal, asesoría jurídica, etc.) y que tengan relación directa con la actividad de distribución. Excluidos los costes de consultoría y periciales empleadas en pleitos contra la AGE. | Si | Sin desglose
| Tareas de representación | B009B2 | Cuotas de asociaciones y grupos nacionales (i.e. CIDE, ASEME, AELEC, APYDE; etc.) e internacionales (i.e. DSO Entity, etc.) | Si | Sin desglose
| Comunicación | B009C1 | Recursos, tareas, materiales y actividades destinadas a la labor de comunicación propia de la actividad de distribución (i.e. información de cortes de suministro, anuncios a clientes, impresión y cartelería, etc.) | Si | Sin desglose
| Publicidad | B009C2 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicadas a publicitar la compañía distribuidora (i.e. publicidad y propaganda, participación en ferias o stands, patrocinios, cátedras, etc.) | Si | Sin desglose
| Subvenciones, donaciones y legados | B009C3 | Costes e ingresos derivados de donaciones, donativos, subvenciones y/o legados otorgadas/recibidos a/por parte de la empresa distribuidora (becas, día solidario, donación materiales y equipos, etc.) | Si | Sin desglose
| Servicios generales | B009D1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a los servicios generales propios de la empresa distribuidora (i.e. seguridad y vigilancia, gestión y mantenimiento, prevención de riesgos laborales, servicios técnicos, mensajería, limpieza, suministros, etc.). | Si | Sin desglose
| Servicios y trabajos prestados por/para la matriz y/o el grupo de empresas | B009D2 | Costes e ingresos relativos a los trabajos ejecutados y/o los servicios prestados por/para la matriz y/o las distintas empresas del grupo (i.e. alquiler de fibra óptica, alquiler edificios y oficinas, servicios prestados, trabajos ejecutados, enajenación de edificios, enajenación de inmovilizados, enajenación de terrenos y solares, enajenación de almacenes y garajes etc.). | Si | Sin desglose
| Gestión de aprovisionamientos | B009D3 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados la gestión de compras y aprovisionamientos (i.e. almacenamiento, gestión de existencias, gestión y contratación de servicios, licitaciones etc.) relativas a la actividad de distribución. | Si | Sin desglose
| Gestión de recursos humanos | B009D4 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de recursos humanos (i.e. contratos laborales, gestión de permisos, vacaciones y bajas, selección del personal, etc.) así como la gestión económica de la plantilla (i.e. gestión de nóminas) relativas a la actividad de distribución. | Si | Sin desglose
| Control interno de gestión de riesgos | B009D5 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de riesgos (i.e. pólizas y primas de seguros, etc.) | Si | Sin desglose
| Sistemas y telecomunicaciones | B009D6 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a sistemas y telecomunicaciones (i.e. planificación, gestión y mantenimiento de infraestructuras it, sistemas técnicos, sistema económico financiero, sistemas asociados al ciclo comercial, aplicaciones, cánones y licencias) para garantizar el correcto funcionamiento de las telecomunicaciones y comunicaciones relativas a la actividad de distribución. | Si | Sin desglose
| Información financiera | B009E1 | Gastos asociados a la actividad financiera de la empresa de todas aquellas tareas necesarias para desarrollar la actividad de distribución (i.e. comisiones, avales, etc.) y gastos financieros relacionados con los costes asociados al pago de intereses sobre deudas o prestamos incurridos para el desarrollo de la actividad de distribución que se clasifican como GFAS (i.e. intereses, intereses de demora, etc.) | Si | Sin desglose
| Gestión de la transparencia y protección de datos | B009F1 | Gestión de la transparencia y de la protección de datos derivados de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (i.e. plataforma relativa a la publicación de capacidad de acceso, DATADIS, etc.) | Si | Sin desglose
| Contenciosos y litigios | B009G1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a contenciosos y litigios de toda índole (i.e. accesos, etc.) siempre que la empresa distribuidora sea parte interesada. Se deben incluir las tasas judiciales correspondientes. Los ingresos derivados de sentencias judiciales deben ser incluidos en este CECO, excepto aquellos relativos a la lucha contra el fraude, que deben declararse en los CECOS B007* y aquellos que sean declarados como indemnizaciones en el CECO B006C1. | Si | Sin desglose
Calidad | Gestión de la calidad de los servicios de red | B010A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de la calidad de los servicios de red (i.e. continuidad de suministro, calidad de onda eléctrica, análisis de incidencias, análisis de datos del SCADA, etc.) | Si | CCAA
Eficiencia energética y gestión medioambiental | Eficiencia energética | B011A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la promoción de la eficiencia energética. | Si | CCAA
| Gestión medioambiental y sostenibilidad | B011A2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados la gestión medioambiental y sostenibilidad (i.e. estrategia sostenible, etc.) | Si | CCAA
I+D | Investigación y desarrollo excepto proyectos pilotos | B012A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a las tareas relacionadas con proyectos de I+D+i (i.e. proyectos de investigación básica y/o aplicada, desarrollo experimental e innovación) excepto aquellos asociados a proyectos piloto reconocidos en aplicación del artículo 16 de la CIR06/2019 que se declararan en el CECO B012A2 | Si | Sin desglose
| Proyectos piloto | B012A2 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la realización de proyectos piloto (i.e. realización de experimentos, pruebas de concepto, ensayos, prototipos etc.) reconocidos en aplicación del artículo 16 de la CIR06/2019 | Si | Sin desglose
Impuestos, tributos, cánones y tasas | Municipales | B013A1 | Impuestos, tributos, cánones y tasas municipales (IBI, circulación, tasa de ocupación de dominio público, etc.) relativos a la actividad de distribución. Queda excluida la tasa de ocupación de la vía pública que será declarada en el CECO B013B1 | Si | CCAA
| Autonómicos | B013A2 | Tributos e impuestos recaudados por las comunidades autónomas (i.e. tasas medioambientales, etc.) relativos a la actividad de distribución | Si | CCAA
| Estatales | B013A3 | Tributos e impuestos estatales (i.e. impuesto sobre beneficios, tasas aduaneras, etc.) relativos a la actividad de distribución | Si | Sin desglose
| Tasa de ocupación de la vía publica | B013B1 | En este CECO debe incluirse únicamente los importes satisfechos relacionados con la tasa de ocupación de la vía pública relativos a la actividad de distribución. La tasa de ocupación de dominio público debe ser declarada en el CECO B013A1 | Si | CCAA
Equipos | Equipos de medida | B014A1 | Costes e ingresos asociados a la gestión de compra, venta, conexión, precintado y puesta en servicio, la verificación sistemática o periódica, actualizaciones, re-parametrizaciones, desinstalaciones, y otros costes (i.e. stock, reparaciones, etc.) asociados a los equipos de medida, siempre que no estén incluidos en el B017B3. | No | CCAA
| Alquiler de equipos | B014B1 | Costes e ingresos asociados al alquiler de equipos de medida. | No | CCAA
Digitalización y nuevas tecnologías | Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información | B015A1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la actividad de lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información (i.e. lectura mediante el sistema de telegestión, tratamiento y procesamiento de la información, puesta a disposición de la información, etc.) | No | CCAA
| Telemedida y telegestión | B015B1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la implantación de sistemas de telemedida y telegestión, (i.e. planificación, gestión y explotación de los diferentes sistemas) | No | CCAA
| Digitalización | B015B2 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a la digitalización y las smart grids siempre que estén asociados a la actividad de distribución. Los ingresos percibidos por el alquiler de instalaciones a terceros o conceptos similares (i.e. fibra óptica excedentaría, etc.) deben ser declarados en el centro de coste B008B1. Los costes e ingresos relativos al alquiler de instalaciones entre empresas del grupo o la matriz deben ser declarados en el centro de coste B009D2 | No | CCAA y por unidades
| Nuevas tecnologías | B015C1 | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a la implantación de nuevas tecnologías (i.e. recarga coche eléctrico, almacenamiento, etc.) siempre que estén asociados a la actividad de distribución. Los ingresos percibidos por el alquiler de instalaciones a terceros deben ser declarado en el centro de coste B008B1. Los costes e ingresos relativos al alquiler de instalaciones entre empresas del grupo o la matriz deben ser declarado en el centro de coste B009D2 | No | CCAA
| Ciberseguridad | B015D1 | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la ciberseguridad (i.e. software and hardware, desarrollo, etc.) siempre que estén asociados a la actividad de distribución. | No | Por instalación
Sanciones y multas | Sanciones y multas | B016A1 | Costes asociados a sanciones y multas satisfechos por la distribuidora | Si | CCAA
Precios regulados | Derechos de extensión | B017A1 | Contraprestación económica a pagar por el solicitante de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya existente, por las instalaciones de nueva extensión de red necesarias que sea responsabilidad de la empresa distribuidora. instalaciones de hasta 100 kW en BT y 250 kW en AT, en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, en virtud de lo dispuesto en el art. 24 y 25 del RD 1048/2013 y en los precios publicados en orden ITC 3519/2019 o norma que lo sustituya | Si | CCAA
| Derechos de acceso | B017A2 | Contraprestación económica a pagar por cada contratante de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por su incorporación a la red en virtud de lo dispuesto en el art. 24 del RD 1048/2013 y en los precios publicados en orden ITC 3519/2019 o norma que la sustituya | Si | CCAA
| Supervisión de instalaciones cedidas | B017A3 | Contraprestación económica por la supervisión de trabajos, realización de pruebas o ensayos previos a la concesión de la autorización de explotación, a pagar a la empresa distribuidora por el solicitante de un nuevo suministro, o de la ampliación de potencia de uno ya existente, que opten por la ejecución directa y posterior cesión de las instalaciones en virtud de lo dispuesto al efecto en el art. 24 del RD 1048/2013 y en los precios publicados en orden ITC 3519/2019 o norma que la sustituya | Si | CCAA
| Derechos de enganche | B017B1 | Contraprestación económica por la operación de acoplar eléctricamente la instalación receptora a la red de la empresa distribuidora, quien deberá realizar esta operación bajo su responsabilidad en virtud de lo dispuesto al efecto en el art. 29 del RD 1048/2013 y en el art. 88 del RD 1955/2000 | Si | CCAA
| Derechos de verificación | B017B2 | Contraprestación económica recibida por la revisión y comprobación de las instalaciones, para que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias en virtud de lo dispuesto al efecto en art. 29 del RD 1048/2013 | Si | CCAA
| Derechos de Actuaciones en contadores y equipos de medida | B017B3 | Costes e ingresos asociados a la realización de actuaciones sobre contadores y equipos de medida. Contraprestación económica por el conexionado y precintado de los equipos, así como cualquier actuación en los mismos por parte del distribuidor derivadas de decisiones del consumidor en virtud de lo dispuesto en el art. 29 del RD 1048/2013 | Si | CCAA
| Entronque | B017B4 | Costes e ingresos asociados a la realización de entronques. | Si | CCAA
Otros gastos/ingresos relacionados con la actividad de distribución | Otros | B018A1 | Costes e ingresos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores asociados a la actividad de distribución | Si | Sin desglose
Otros gastos/ingresos NO relacionados con la actividad de distribución | Otros | B019A1 | Costes e ingresos asociados a negocios no regulados (relacionados con el negocio 5, excluidos los declarados de lectura directamente) | Si | Sin desglose

## Tabla2
CATEGORÍA | SUB-CATEGORÍA | CÓDIGO DE CONCEPTO | CODIGO DE CUENTA PGC* | CECOS VÁLIDOS | HABILITADO INVERSIÓN EN FORMULARIO B9
Personal (excepto el gasto de personal traspasado a la cuenta de ingresos 73. ‘Trabajos realizados por la empresa para su activo’.) | Sueldos y salarios. Atrasos | D001001 | 640 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Seguridad social empresa | D001002 | 642, 649 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Complementos (i.e. antigüedad, horas extra, turnos, guardias y retenes, disponibilidad, trabajos en tensión, trabajos intemperie, etc.) | D001003 | 64 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Dietas (i.e. viajes, manutención, kilometraje, peajes autopistas, tarjetas, etc.) | D001004 | 629, 649 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Bonificaciones abonadas a empleados excepto altos cargos y directivos (i.e. bonus, pluses, primas, premios, bonificaciones, gratificaciones, etc.) | D001005 | 625,640,643,649 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Bonificaciones altos cargos y directivos (i.e. bonus, pluses, primas, premios, bonificaciones, gratificaciones, etc.) | D001006 | 625,640,643,649 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Pagos en especie (i.e. quebrantos, cuotas colegios profesionales, bonificaciones tarifa gas y /o electricidad empleados, ayudas estudios, ayudas familiares, ayudas transporte, asistencia sanitaria, vivienda, etc.) | D001007 | 640,643,649 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Aportaciones a planes y fondos de pensiones | D001008 | 625, 643 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| Jubilaciones y prejubilaciones | D001009 | 643 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
| ERTES, ERES | D001010 | 640, 642, 740 | todos excepto: B006*; B008B2; B008C1; B009B2; B009C3; B009E1; B009G*, B013*; B016*, B017*; B018*; B019* | No
Operación y mantenimiento | Reparación de averías | D002001 | 622, 623 /759 | B001C*; B007A*; B008B1; B009D1; B009D2; B010A1; B014A1; B015A*; B015B*; B015C* | No
| Inspección y verificación de instalaciones | D002002 | 622, 623 /759 | B001C*; B002*; B007A*; B008A*; B008B1; B009D1; B009D2; B010A1; B014A1; B015B*; B015C* | No
| Conservación, reparación y limpieza (i.e. actualizaciones, pintura, carpintería, arreglo deterioros, saneamientos, mantenimiento ascensores, etc.) | D002003 | 622, 623 /759 | B001C*; B007A*; B008B1; B009D1; B009D2; B010A1; B014A1; B015B*; B015C* | No
| Obras relativas a operación y mantenimiento | D002004 | 622, 623 /759 | B001C*; B008B1; B009D1; B009D2; B015B*; B015C* | No
| Tratamiento de residuos y desechos | D002005 | 622, 623 /759 | B001B2; B001C*; B007A*; B008B1; B009D1; B009D2; B011A2; B014A1; | No
| Desmontaje y desmantelamiento | D002006 | 622, 623 /759 | B001B2; B001C*; B007A*; B008B1; B009D1; B009D2; B011A2; B014A1; | No
| Habilitación accesos (tala, poda, arbolado, jardinería, etc.) | D002007 | 622, 623 /759 | B001B*; B001C*; B007A*; B008B1; B009D1; B009D2; B011A2; | No
Inmuebles/terrenos | Alquiler/compra edificios e inmuebles | D003001 | 602, 621/752 | B008B1; B009D1; B009D2 (Alquiler) | Si (compra)
| Alquiler/compra garajes | D003002 | 602, 621/752 | B008B1; B009D1; B009D2 (Alquiler) | Si (compra)
| Alquiler/compra almacenes y locales (excepto locales CT) | D003003 | 602, 621/752 | B008B1; B009D1; B009D2 (Alquiler) | Si (compra)
| Alquiler/compra de terrenos y solares | D003004 | 602, 621/752 | B008B1; B009D1; B009D2 (Alquiler) | Si (compra)
| Alquiler de locales CT | D003005 | 602, 621/752 | B008C1 | No
Materiales y suministros | Maquinaria y herramientas (i.e. desbrozadoras, podadoras, herramientas, ferretería, etc.) | D004001 | 60, 621/70 | B001B*; B001C*; B007A*; B009D1; | Si
| Alquiler/leasing/compra de vehículos | D004002 | 621/71 | B001B*; B001C*; B002*; B003*; B007A*; B008A*; B009D1; B009D2; B011*; B014A1; | Si (compra)
| Internet y telefonía (i.e. conexiones a internet, telefonía móvil, busca personas, etc.) | D004003 | 628, 629 | B009D1 | No
| Suministros (i.e. electricidad, gas, agua, gasoil calefacción, etc.) | D004004 | 628, 629 | B009D1 | No
| Correo y mensajería | D004005 | 628 | B009D1 | No
| Material de oficina (i.e. fungible, mobiliario, etc.) | D004006 | 60/61, 629 | B009D1 | No
| Alquiler/leasing/compra de equipos (i.e. ordenadores, impresoras, scanner, etc.) | D004007 | 621 | B009D1 (Alquiler/leasing) | Si (compra)
| Alarmas y vigilancia | D004008 | 623, 625, 642, 643 | B009D1; | No
| Aprovisionamientos y compras (i.e. aceites, etc.) | D004009 | 600, 601, 602, 607 | B001C*; B009D1; B009D2; B009D3; B014A1; | No
| Carburante y combustible | D004010 | 602, 626, 628 | B001B*; B001C*; B002*; B003*; B007A*; B008A*; B009D1; B009D2; B011*; B014A1; | No
| Vestuario y ropa de trabajo | D004011 | 612, 627 | B001B*; B001C*; B002*; B007A*; B008A1; B008B1; B009D1; B009D2; B014A1; | No
| Software (aplicaciones informáticas, cánones y licencias) | D004012 | 621, 622, 623 | B001C*; B002*; B007A*; B008A*; B009D1; B009D2; B012A*; B014A1; B015* | No
Trabajos y servicios por/para terceros y/o para la matriz | Contratas (i.e. vigilancia, limpieza, etc.) | D005001 | 607/73 | B001*; B002*; B004*; B005*; B007*; B008A*, B008B1; B009D*; B010*; B011*; B014A1; | No
| Ingeniería y apoyo técnico | D005002 | 622, 623, 629/75 | B001*; B002*; B003*; B007*; B008A*; B008B1; B009D*; B010*; B011*; B012*; B014A1; B015* | No
| Servicios técnicos | D005003 | 622, 623, 626, 629, 65/705, 706, 759, 77 | B001*; B002*; B004*; B005*; B007*; B008A*; B008B1; B009D*; B010*; B011*; B014A1; B015* | No
| Colaboraciones | D005004 | 627, 629 | B012*; B015D1 | No
Seguros, mutuas y primas | Seguros, mutuas y primas | D006001 | 625, 626, 629/778 | B006C1; B009D1; B009D5; | No
Impuestos, tasas y tributos | Impuesto sobre sociedades | D007001 | 63 | B013A3 | No
| Impuesto sobre beneficios | D007002 | 63 | B013A3 | No
| Impuesto sobre bienes inmuebles | D007003 | 63 | B013A1 | No
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (licencias) | D007004 | 63 | B013A1 | No
| Impuesto circulación | D007005 | 63 | B013A1 | No
| Conciertos con ayuntamientos y autorizaciones municipales | D007006 | 63 | B013A1 | No
| Impuestos y tasas medioambientales | D007007 | 63 | B013A2 | No
| Impuestos aduaneros | D007008 | 63 | B013A3 | No
| Otros tributos y tasas municipales | D007009 | 63 | B013A1 | No
| Otros tributos y tasas autonómicos | D007010 | 63 | B013A2 | No
| Otros impuestos y tasas estatales | D007011 | 63 | B013A3 | No
| Cánones de municipales | D007012 | 63 | B013A1 | No
| Cánones de autonómicos | D007013 | 63 | B013A2 | No
| Cánones de puertos y aeropuertos | D007014 | 63 | B013A3 | No
| Tasa de ocupación del dominio público | D007015 | 63 | B013A1 | No
| Tasa de ocupación de la vía pública | D007016 | 63 | B013B2 | No
Gestión consultoría y asesoría | Auditorias | D008001 | 622, 623, 629/75 | B009B1 | No
| Comisiones y minutas (i.e. notarias, abogacía, asesoría fiscal, etc.) | D008002 | 622, 623, 629 / 77 | B009B1 | No
| Asesoría jurídica (no incluye tasas judiciales) | D008003 | 622, 623, 629 | B009B1 | No
| Gestión y administración (i.e. agencias, gestorías, etc.) | D008004 | 622, 623, 629 | B009B1 | No
Tareas de representación | Cuotas asociaciones nacionales (AELEC, APYDE, ASEME, CIDE, etc.) | D009001 | 623, 629 | B009B2 | No
| Cuotas asociaciones europeas y/o internacionales (i.e. DSO Entity) | D009002 | 623, 629 | B009B2 | No
Gestión de la transparencia y protección de datos | DATADIS | D010001 | 623 | B009F1 | No
| Plataforma relativa a la publicación de capacidad de acceso | D010002 | 623 | B009F1 | Si (desarrollo propio)
| Otros gastos/ ingresos derivados de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno | D010003 | 64.623 | B009F1 | Si (desarrollo propio
| Otros gastos/ ingresos derivados de la aplicación de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales | D010004 | 64.623 | B009F1 | Si (desarrollo propio)
Servicios y productos financieros y/o bancarios | Comisiones | D011001 | 626, 669 / 754, 76 | B009E1 | No
| Avales | D011002 | 626 | B009E1 | No
| Intereses y deudas, intereses de demora | D011003 | 66 / 762 | B009E1 | No
| Financiación y créditos | D011004 | 650, 66 / 762 | B009E1 | No
| Otros servicios (i.e. cash pooling, broker, etc.) | D011005 | 626 | B009E1 | No
| Aportaciones a fondos (otros que planes de pensiones y similares) | D011006 |  | B009E1 | No
Contenciosos y litigios y tasas judiciales | Contenciosos y litigios de toda índole, excepto contencioso administrativo, no relacionados con fraude. Tasas judiciales asociadas. | D012001 | 623, 629, 64 / 778 | B006C1; B009G1 | No
| Contenciosos y litigios de toda índole, excepto contencioso administrativo, relacionados con la lucha contra el fraude. Tasas judiciales asociadas. | D012002 | 623, 629, 64 / 778 | B007A* | No
| Contenciosos y litigios de índole contencioso administrativo no relacionados con la retribución de distribución. Tasas judiciales asociadas | D012003 | 623, 629, 64 / 778 | B009G1 | No
| Contenciosos y litigios de índole contencioso administrativo relacionados con la retribución de distribución (resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resoluciones CNMC, etc.). Tasas judiciales asociadas. | D012004 | 623, 629, 64 / 778 | B009G1 | No
| Otros litigios cualesquiera no recogidos en categorías anteriores. Tasas judiciales asociadas | D012005 | 623, 629, 64 / 778 | B006C1; B009G1 | No
Sanciones y multas | Multas y sanciones municipales | D013001 | 678/778 | B016A1 | No
| Multas y sanciones autonómicas | D013002 | 678/778 | B016A1 | No
| Multas y sanciones impuestas por la CNMC | D013003 | 678/778 | B016A1 | No
| Multas y sanciones impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico | D013004 | 678/778 | B016A1 | No
| Multas y sanciones estatales excepto aquellas impuestas por la CNMC y/o el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico | D013005 | 678/778 | B016A1 | No
| Multas y sanciones impuestas por la U.E. | D013006 | 678/778 | B016A1 | No
Lucha contra el fraude e impagados | Pérdidas incobros | D014001 | 65/75 | B007B1 | No
| Gestión cobro (i.e. agencias profesionales cobro) | D014002 | 65/75 | B007B1 | No
| Cobro a insolventes | D014003 | 65/75 | B007A1; B007B1 | No
Comunicación | Cartelería, anuncios y comunicaciones (i.e. impresión, reprografía, etc.) | D015001 | 622,623,629 | B009C1 | No
Publicidad y propaganda | Patrocinios | D016001 | 623, 627, 65/75 | B009C2 | No
| Participación en ferias y congresos (i.e. stands) | D016002 | 623, 627, 65/75 | B009C2 | No
| Publicidad y propaganda | D016003 | 623, 627, 65/75 | B009C2 | No
| Promociones | D016004 | 623, 627, 65/75 | B009C2 | No
| Imagen corporativa | D016005 | 623, 627, 65/75 | B009C2 | No
Donaciones y subvenciones | Subvenciones, donaciones y legados (i.e. día solidario, etc.) | D017001 | 74 | B009C3 | No
Indemnizaciones | Orden Eco 797/2002 | D018001 | 606, 65, 678 | B006A1 | No
| Calidad comercial | D018002 | 606, 65, 678 | B006B1 | No
| Resto de compensaciones clientes (i.e. indemnización por averías, etc.) | D018003 | 606, 65, 678 | B006C1 | No
| Indemnizaciones a terceros | D018004 | 606, 65, 678 | B006C1 | No
| Indemnizaciones a empleados | D018005 | 614, 641 | B006C1 | No
Servicios corporativos | Cánones corporativos | D019001 | 607/73 | B009D2 | No
| Servicios inter-grupo, grupo de empresas, gastos gestión matriz, etc. | D019002 | 623, 629, 65/75 | B009D2 | No
| Préstamos empresas grupo | D019003 | 626, 77 | B009D2 | No
Atención al cliente | Atención no presencial al cliente (i.e. centralitas, call center, servicios online, aplicaciones móviles, etc.) | D020001 | 607,622,623,629 | B005A1 | No
| Atención presencial al cliente en oficinas físicas | D020002 | 607,622,623,629 | B005A1 | No
Lectura | Lectura de contadores | D021001 | 607,623,629 | B015A1 | No
I+D | I+D no asociada a proyectos piloto (colaboraciones, proyectos, patentes, subvenciones europeas o nacionales recibidas, etc.) | D022001 | 620/74 | B012A1 | Si
| I+D asociada a proyectos piloto (colaboraciones, proyectos, patentes, subvenciones europeas o nacionales recibidas, etc.) | D022002 | 620/74 | B012A2 | Si
Aprovechamiento de activos y recursos regulados en otras actividades | Utilización del emplazamiento para equipos ajenos en apoyos, centros de reparto, seccionamiento y/o transformación y/o subestaciones con prestaciones técnicas (personal propio efectúa operaciones) | D023001 |  | B008B1 | No
| Utilización del emplazamiento para equipos ajenos en apoyos, centros de reparto, seccionamiento y/o transformación y/o subestaciones sin prestaciones técnicas (personal ajeno efectúa operaciones) | D023002 |  | B008B1 | No
| Utilización de elementos de inmovilizado de la empresa distribuidora en actividades ajenas | D023003 |  | B008B1 | No
| Utilización de elementos no inmovilizado de la empresa distribuidora en actividades ajenas (personal) | D023004 |  | B008B1 | No
| Utilización de elementos no inmovilizado de la empresa distribuidora en actividades ajenas (recursos financieros, prestación de garantías, etc) | D023005 |  | B008B1 | No
| Enajenación de vehículos. | D023006 | 600, 70 | B008B1, B009D2 | No
| Enajenación de material eléctrico (chatarra, mercaderías y excluidos equipos de medida). | D023007 | 600, 70 | B008B2 | No
| Enajenación de terrenos y solares. | D023008 | 600, 70 | B008B1, B009D2 | No
| Enajenación de edificios. | D023009 | 600, 70 | B008B1, B009D2 | No
| Enajenación de locales, almacenes y garajes. | D023010 | 600, 70 | B008B1, B009D2 | No
| Enajenación de equipos de medida | D023011 | 600, 70 | B014A1 | No
Digitalización y nuevas tecnologías | Telegestión y telemedida | D024001 | 62/73 | B015A1; B015B1 | Si
| Telecontrol (medio de transmisión guiado, tecnologías inalámbricas) | D024002 | 65/75 | B015B2 | Si
| Sistemas de explotación de la red de distribución | D024003 | 77 | B015B2 | Si
| Despacho de control de activos digitales | D024004 |  | B015B2 | Si
| Sistemas inteligentes (análisis de datos activos digitales) | D024005 |  | B015B2 | Si
| Sistemas técnicos de gestión | D024006 |  | B015B2 | Si
| Digitalización redes (actuadores) | D024007 |  | B015B2 | Si
| Control energético de red (digitalización puntos frontera, TTE-DIST) | D024008 |  | B015B2 | Si
| Fibra óptica (adecuación de instalaciones antiguas propiedad de la empresa). | D024009 |  | B008B1; B009D2; B015B2 | Si
| Recarga de vehículo eléctrico | D024010 |  | B008B1; B009D2; B015C1 | Si
| Sistemas de almacenamiento (i.e. baterías). | D024011 |  | B008B1; B009D2; B015C1 | Si
| Otras tecnologías | D024012 |  | B008B1; B009D2; B015C1 | Si
| Ciberseguridad despachos | D024013 |  | B015B2 | Si
| Ciberseguridad. Excepto despachos | D024014 |  | B008B1; B009D2; B015D1 | Si
Precios regulados | Derechos de extensión | D025001 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017A1 | No
| Derechos de acceso | D025002 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017A2 | No
| Supervisión de instalaciones cedidas | D025003 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017A3 | No
| Derechos de enganche | D025004 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017B1 | No
| Derechos de verificación | D025005 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017B2 | No
| Actuaciones en contadores y equipos de medida derivadas de decisiones del consumidor | D025006 | 622, 623, 631 / 700, 701, 705, 73, 75 | B017B3 | No
| Entronque | D025007 | 75 | B017B4 | No
Alquiler de equipos | Alquiler de equipos (contadores) | D026001 | 612, 621, 622, 623, 629, 700, 701, 703, 705, 752 | B014B1
Otros | Ingreso recibido por retribución por distribución | D999001 |  | B018A1 | No
| Otros gastos e ingresos asociados a la actividad de distribución. Ingresos y gastos excepcionales no incluidos en ninguno de los conceptos anteriores | D999002 |  | B018A1 | No
| Ingresos recibidos por dividendos de otras empresas | D999003 |  | B019A1 | No
| Otros gastos e ingresos no asociados a la actividad de distribución. | D999004 |  | B019A1 | No

## Tabla3
0 | PRIMERA |  | SEGUNDA |  | TERCERA |  | CUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SEPTIMA
| POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción
I | 2 | Distribución | 0 | Líneas | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | tensada sobre postes, un circuito | 1 | Simplex | Solo U< 1 kV |  | A | U ≤ 0,23 kV
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | tensada sobre postes, doble circuito | 2 | Dúplex | A | S<= 16 mm2 | B | U = 0,4 kV
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | tensada sobre postes, más de dos circuitos | 3 | Tríplex | B | 16 mm2 < S<= 25 mm2 | C | U = 1 kV
[5 empty] | 5 | U<1 kV | 4 | apoyada sobre fachada, un circuito |  |  | C | 25 mm2 < S<= 50 mm2 | D | U = 3 kV
[7 empty] | 5 | apoyada sobre fachada, doble circuito |  |  | D | 50 mm2 < S<= 95 mm2 | E | U = 5 kV
[7 empty] | 6 | apoyada sobre fachada, más de dos circuitos |  |  | E | 95 mm2 < S<= 150 mm2 | F | U = 5,5 kV
[7 empty] | 7 | subterránea, un circuito |  |  | F | 150 mm2 < S<= 240 mm2 | G | U = 6 kV
[7 empty] | 8 | subterránea, doble circuito |  |  | G | 240 mm2 < S<= 400 mm2 | H | U = 6,6 kV
[7 empty] | 9 | subterránea, más de dos circuitos |  |  | H | S>= 400 mm2 | I | U = 10 kV
[13 empty] | J | U = 11 kV
[13 empty] | K | U = 12 kV
[11 empty] | Solo U ≥ 1 kV |  | L | U = 13,2 kV
[11 empty] | I | S<= 32,4 mm2 | M | U = 15 kV
[11 empty] | J | 32,4 mm2 < S<= 56,2 mm2 | N | U = 16 kV
[11 empty] | K | 56,2 mm2 < S<= 78,6 mm2 | O | U = 20 kV
[11 empty] | L | 78,6 mm2 < S<= 95,1 mm2 | P | U = 22 kV
[11 empty] | M | 95,1 mm2 < S<= 116,7 mm2 | Q | U = 24 kV
[11 empty] | N | 116,7 mm2 < S<= 152,7 mm2 | R | U = 25 kV
[11 empty] | O | 152,7 mm2 < S<= 181,6 mm2 | S | U = 30 kV
[11 empty] | P | 181,6 mm2 < S<= 242 mm2 | T | U = 33 kV
[11 empty] | Q | 242 mm2 < S<= 290 mm2 | U | U = 45 kV
[11 empty] | R | 290 mm2 < S<= 400 mm2 | V | U = 50 kV
[11 empty] | S | 400 mm2 < S<= 500 mm2 | W | U = 55 kV
[11 empty] | T | S > 500 mm2 | X | U = 66 kV
[13 empty] | Y | U = 110 kV
[13 empty] | Z | U = 130 kV
[13 empty] | 1 | U = 132 kV
[13 empty] | 2 | U = 150 kV
[13 empty] | 5 | Otros
I | 2 | Distribución | 1 | Subestaciones de transformación en servicio de distribución | 0 | U>=400 kV | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Convencional | A | S<5 MVA | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 1 | 220kV<=U<400 kV | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Blindada | B | 5<=S<10 MVA
[5 empty] | 2 | 110kV<=U<220kV | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | Móvil | C | 10<=S<15 MVA
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  |  |  | D | 15<=S<20 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  |  |  | E | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | F | 25<=S<30 MVA
[8 empty] | Cuando existan varios secundarios en distintos niveles de tensión, se codificará atendiendo al de mayor tensión de distribución. El detalle de transformadores quedará registrado en la tabla correspondiente. |  | En la subestación, siempre sexta posición será la suma de las potencias de todas las maquinas declaradas en la subestación. | G | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | H | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | I | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | J | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | K | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | L | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | 150<=S<200 MVA
[11 empty] | O | 200<=S<250 MVA
[11 empty] | P | 250<=S<300 MVA
[11 empty] | Q | 300<=S<350 MVA
[11 empty] | R | 350<=S<400 MVA
[11 empty] | S | S >400 MVA
[11 empty] | Z | Reparto o reflexión
I | 2 | Distribución | 2 | Centros de transformación de distribución | 3 | 36kV<=U<110kV | 5 | U < 1 Kv | 1 | Intemperie | C | U = 1 kV | A | 0 kVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 2 | Caseta | D | U = 3 kV | B | 15 kVA
[9 empty] | 3 | Local | E | U = 5 kV | C | 25 kVA
[9 empty] | 4 | Subterráneo | F | U = 5,5 kV | D | 50 kVA
[9 empty] | 9 | Móvil | G | U = 6 kV | E | 100 kVA
[11 empty] | H | U = 6,6 kV | F | 160 kVA
[11 empty] | I | U = 10 kV | G | 250 kVA
[11 empty] | J | U = 11 kV | H | 400 kVA
[11 empty] | K | U = 12 kV | I | 630 kVA
[11 empty] | L | U = 13,2 kV | J | 1000 kVA
[11 empty] | M | U = 15 kV | K | 1250 kVA
[11 empty] | N | U = 16 kV | L | 2x15 kVA
[11 empty] | O | U = 20 kV | M | 2x25 kVA
[11 empty] | P | U = 22 kV | N | 2x50 kVA
[11 empty] | Q | U = 24 kV | O | 2x100 kVA
[11 empty] | R | U = 25 kV | P | 2x160 kVA
[11 empty] | S | U = 30 kV | Q | 2x250 kVA
[11 empty] | T | U = 33 kV | R | 2x400 kVA
[13 empty] | S | 2x630 kVA
[13 empty] | T | 2x1000 kVA
[13 empty] | U | 2x1250 kVA
[13 empty] | V | Otros no reparto o reflexión
[13 empty] | Z | Centro de reparto o reflexión
I | 2 | Distribución | 3 | Despachos de maniobra y centros de control de energía de distribución | 0 | No identificables | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 1 | Centralizado
[5 empty] | 2 | Actuadores
[5 empty] | 3 | Elementos físicos de transmisión de control
[5 empty] | 4 | Elementos no físicos de transmisión de control
[5 empty] | 5 | Elementos necesarios para el control de la calidad de onda | 1 | Equipo en campo concentrador de datos y/o modem. | 1 | Equipo medidor de un sistema trifásico de tensión | 1 | En posición de subestación | 1 | Clase A según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 2 | Equipo analizador fijo con modem incorporado. | 2 | Equipo medidor de un sistema trifásico de tensión e intensidad. | 2 | En centros de transformación | 2 | Clase S según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 3 | Equipo analizador fijo sin modem incorporado. | 3 | Equipo medidor de dos sistemas trifásicos de tensión | 3 | En acometida de cliente | 3 | Clase B según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 4 | Equipo analizador móvil con modem incorporado. | 4 | Equipo medidor de dos sistemas trifásicos de tensión e intensidad. | 4 | En acometida de generador | 4 | Otros (especificar caracteristicas en nota)
[7 empty] | 5 | Equipo analizador móvil sin modem incorporado. | 5 | Equipo medidor de tres o más sistemas trifásicos de tensión o intensidad. | 5 | Almacén
[7 empty] | 6 | Otros | 6 | Otros | 6 | Otros
[5 empty] | 6 | Digitalizacion de las redes | 1 | Centralizados específicos digitalización redes | 1 | Sistemas de explotación de la red de distribución | 1 | AT/MT | 0 | Posición no utilizada
[11 empty] | 2 | BT
[9 empty] | 2 | Despacho de control de activos digitales | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 3 | Ciberseguridad
[9 empty] | 4 | Herramientas avanzadas de análisis de datos activos digitales
[7 empty] | 2 | Actuadores para digitalización de las redes | 1 | Redes AT (A partir de 36 kV)
[9 empty] | 2 | Redes MT (Hasta 36 kV inclusive)
[9 empty] | 3 | Redes BT
[7 empty] | 3 | Equipos y sistemas de comunicaciones asociados al telecontrol específicos de la digitalización de las redes | 1 | Tecnologías sobre medio de transmisión guiado
[9 empty] | 2 | Tecnologías inalámbricas | 1 | Satélite
[11 empty] | 2 | Radio
[7 empty] | 4 | Elementos de control energético de red específicos de la digitalización de las redes situados en puntos frontera | 1 | Frontera TTE-DIST | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Frontera DIST-DIST
[9 empty] | 3 | Frontera GEN-DIST
I | 2 | Distribución | 4 | Equipos de compensación de reactiva | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | Posición no utilizada | 0 | Condensadores | A | Q<1 MVAr | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  | 1 | Reactancias | B | 1<=Q<5 MVAr | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  |  |  | C | 5<=Q<10 MVAr | 3 | En tramo de linea
[5 empty] | 5 | U < 1 kV |  |  |  |  | D | 10<=Q<20 MVAr
[11 empty] | E | 20<=Q<30 MVAr
[11 empty] | F | 30<=Q<40 MVAr
[11 empty] | G | 40<=Q<50 MVAr
[11 empty] | H | Q>=50 MVAr
I | 2 | Distribución | 5 | Reguladores de tensión | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | [6 empty] | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | [6 empty] | 3 | En tramo de linea
I | 2 | Distribución | 6 | Equipos de fiabilidad | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | Posición no utilizada | 1 | seccionador | 1 | Manual | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  | 2 | reconectador | 2 | Telemandado | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 3 | teleseñalizador |  |  | 3 | En tramo de linea
[9 empty] | 4 | fusible
[9 empty] | 5 | seccionalizador
[9 empty] | 6 | Interruptor
[9 empty] | 7 | Interruptor-seccionador
I | 2 | Distribución | 7 | Transformadores y máquinas de potencia en subestaciones y centros de transformación | 0 | U>=400 kV | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | en subestación | A | S<1 MVA | 0 | Trafo
[5 empty] | 1 | 220kV<=U<400 kV | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | en centro de transformación | B | 1<=S<5 MVA | 1 | Trafo de reserva
[5 empty] | 2 | 110kV<=U<220kV | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | C | 5<=S<10 MVA | 2 | Trafo móvil
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 5 | U < 1 Kv |  |  | D | 10<=S<15 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  |  |  | E | 15<=S<20 MVA |  | En el caso de trafo móvil se ubicará en la subestación donde se encuentre instalado a fecha de declaración
[11 empty] | F | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | G | 25<=S<30 MVA
[11 empty] | H | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | I | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | J | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | K | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | L | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | M | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | S>=150 MVA
I | 2 | Distribución | 8 | Parques de distribución y posiciones equipadas | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Parque | 1 | Convencional | A | Simple barra | C | U = 1 kV
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  | 2 | Blindada | B | Simple barra partida | D | U = 3 kV
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 3 | Hibrida | C | Doble barra | E | U = 5 kV
[8 empty] | Cuando se declare posición, se identificará la tipología del parque sobre el que se encuentra la misma con la letra correspondiente |  |  | D | Doble barra partida | F | U = 5,5 kV
[11 empty] | E | Tipo H | G | U = 6 kV
[11 empty] | Z | Otras | H | U = 6,6 kV
[13 empty] | I | U = 10 kV
[13 empty] | J | U = 11 kV
[13 empty] | K | U = 12 kV
[13 empty] | L | U = 13,2 kV
[13 empty] | M | U = 15 kV
[13 empty] | N | U = 16 kV
[13 empty] | O | U = 20 kV
[13 empty] | P | U = 22 kV
[13 empty] | Q | U = 24 kV
[13 empty] | R | U = 25 kV
[5 empty] | A | U >= 110 kV | 2 | Posición con interruptor |  | PARQUE - POSICION | 1 | Línea | S | U = 30 kV
[5 empty] | B | 110 kV > U ≥ 36 kV | 3 | Posición sin interruptor | A | Interior - Blindada | 2 | Transformación | T | U = 33 kV
[5 empty] | C | 36 kV > U ≥ 1 kV | 4 | Posición en subestación de reparto o maniobra (tensiones superiores a 36 kV) | B | Intemperie - Blindada | 3 | Acoplamiento | U | U = 45 kV
[7 empty] | 5 | Posición en Punto Frontera | C | Interior - Convencional | 4 | Medida | V | U = 50 kV
[9 empty] | D | Intemperie - Convencional | 5 | Reserva | W | U = 55 kV
[9 empty] | E | Interior - Hibrida |  |  | X | U = 66 kV
[9 empty] | F | Intemperie - Hibrida |  |  | Y | U = 110 kV
[9 empty] | G | Móvil - Blindada |  |  | Z | U = 130 kV
[13 empty] | 1 | U = 132 kV
[13 empty] | 2 | U = 150 kV
[13 empty] | 5 | Otros
[9 empty] | 0 | Otras instalaciones técnicas de distribución- Sistemas inteligentes- Smart Grids | 0 | "Smart Metering" | A | Equipos clasificados con anterioridad a Circular 6/2019
[11 empty] | 1 | "Smart Grids"
[11 empty] | 1 | Sistema de Supervisión Avanzada de Baja tensión (GSA) | 1 | Gestor de Centro de Transformación (GCT)
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 2 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Media Tensión (hasta 36 kV inclusive) | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
[13 empty] | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas de MT
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 3 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Alta Tensión (a partir de 36 kV) | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas de AT
[13 empty] | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 4 | Transformador de tensión variable | 1 | Transformador de tensión variables (MT/BT)
[13 empty] | 2 | Transformador de tensión variables (AT/MT)
[11 empty] | 5 | Equipos para la sensorización y monitorización de la red | 1 | Analizador de Gas disuelto (DGA)
[13 empty] | 2 | Monitorización de descargas parciales
[13 empty] | 3 | Sensorización de líneas aéreas
[13 empty] | 4 | Sensorización interruptores de subestación
[13 empty] | 5 | Sensorización fuentes de alimentación
[13 empty] | 6 | Sensorización de tierras
[13 empty] | 7 | Robots-Drones supervisión y/o revisión de instalaciones.
[13 empty] | 8 | Comunicaciones IOT (Internet of things)
[13 empty] | 9 | Detectores de paso de falta (DPF)
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 6 | Recarga de Vehículo Eléctrico | 1 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes BT
[13 empty] | 2 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes MT
[11 empty] | 7 | Sistemas de Almacenamiento (Baterías) | 1 | Instaladas en AT
[13 empty] | 2 | Instaladas en MT
[13 empty] | 3 | Instaladas en BT
[11 empty] | 8 | Desarrollos derivados de exigencias normativas | 1 | Ciberseguridad (no ligada a despachos)
[13 empty] | 2 | Plataforma web capacidad de acceso
I | 2 | Distribución | 9 | Otras instalaciones técnicas de distribución | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 1 | Edificios | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Sistemas de comunicaciones | 1 | Inversiones especificas asociadas a digitalizacion de redes
[11 empty] | 0 | Otras
[9 empty] | 3 | Sistemas técnicos de gestión | 1 | Inversiones especificas asociadas a digitalización de redes
[11 empty] | 0 | Otras
[9 empty] | 4 | Otros | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 6 | Transformadores y otros equipos en almacén | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 7 | Telegestión | 1 | Sistemas de captación de medidas
[11 empty] | 0 | Otros
[9 empty] | 8 | Equipos de Medida (sin incluir en servicio de cliente) | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 9 | Vehículo Eléctrico | 0 | Posición no utilizada
I | 3 | Gestión Comercial | 1 | Aparatos de medida para servicio de clientes | 0 | Posición no utilizada | 1 | Propiedad empresa distribuidora | 1 | No telemedido ni telegestionado | I | Maxímetro Monofásico | 0 | Posición no utilizada
[7 empty] | 2 | Propiedad Cliente | 2 | Telemedido pero no telegestionado | J | Maxímetro Trifásico
[9 empty] | 3 | Telemedido y telegestionado | K | Tipo 1 según RD 1110/2007
[11 empty] | L | Tipo 2 según RD 1110/2007
[11 empty] | M | Tipo 3 en BT según RD 1110/2007
[11 empty] | N | Tipo 3 en AT según RD 1110/2007
[11 empty] | O | Tipo 4. según RD 1110/2007
[11 empty] | P | Tipo 5. electrónico monofásico según RD 1110/2007
[11 empty] | Q | Tipo 5. electrónico trifásico según RD 110/2007
[11 empty] | R | Contactor
[11 empty] | S | Reloj conmutador
[11 empty] | T | ICP por polo
[11 empty] | U | Otros (especificar)
I | 4 | Instalaciones de Generación conectadas a distribución | 2 | Régimen ordinario | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Hidráulica | 0 | Carbón | A | <150 MVA | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Térmica | 1 | Fuel | B | 150<= S<300 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 2 | Gas | C | 300<=S<450 MVA
[5 empty] | 5 | U < 1 kV |  |  | 3 | Embalse | D | 450<=S<600 MVA
[9 empty] | 4 | Fluyente | E | 600<=S<800 MVA
[9 empty] | 5 | Bombeo | F | 800<=S<1000 MVA
[9 empty] | 6 | Ciclo combinado | G | 1000<=S<1200 MVA
[9 empty] | 7 | Diesel | H | 1200<=S<1500 MVA
[9 empty] | 8 | Residuos | I | 1500<=S<1800 MVA
[9 empty] | 9 | Cogeneración | J | S>=1800 MVA
|  |  | 3 | Régimen especial | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Hidráulica | 0 | Posición no utilizada | A | S<= 1 MVA
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Cogeneración |  |  | B | 1<S<=2 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | Biomasa |  |  | C | 2<S<=5 MVA
[5 empty] | 5 | U < 1 kV | 4 | Residuos |  |  | D | 5<S<=10 MVA
[7 empty] | 5 | Solar fotovoltaica |  |  | E | 10<S<=15 MVA
[7 empty] | 6 | Termoeléctrica |  |  | F | 15<=S<20 MVA
[7 empty] | 7 | Eólica terrestre |  |  | G | 20<=S<25 MVA
[7 empty] | 8 | Eólica marina |  |  | H | 25<=S<30 MVA
[7 empty] | 9 | Otros |  |  | I | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | J | S>=40 MVA

## Tabla4
COD_INS | DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN
I20 | Líneas
I21 | Subestaciones
I22 | Centros de transformación
I23 | Despacho de maniobra y centro de control
I231 | Despachos de maniobra centralizados
I232 | Despachos de maniobra actuadores
I233 | Despachos de maniobra elementos físicos de transmisión de control
I234 | Despachos de maniobra elementos no físicos de transmisión de control
I235 | Despachos de maniobra elementos necesarios para el control de la calidad de onda
I236 | Despachos de maniobra digitalización excluidos puntos frontera
I24 | Equipos de compensación de reactiva
I25 | Reguladores de tensión
I26 | Equipos de fiabilidad
I27 | Transformadores y máquinas de potencia en subestaciones y centros de transformación
I28 | Parques de distribución y posiciones equipadas
I284 | Posiciones en subestaciones de maniobra
I285 | Puntos Frontera
I29001 | Edificios
I29002 | Sistemas de comunicaciones
I29003 | Sistemas técnicos de gestión
I29004-215 | Aplicaciones informáticas
I29004-226 | Mobiliario
I29004-227 | Equipos para proceso de información
I29004-224 | Utillaje
I29004-228 | Elementos de transporte
I29004-220 | Terrenos y bienes naturales
I29004-221 | Construcciones
I29004-223 | Maquinaria
I29006 | Transformadores y otros equipos en almacén
I29007 | Telegestión
I29008 | Equipos de medida en servicio distribuidora
I29009 | Vehículo eléctrico
I29000A | Sistemas inteligentes previo 2018
I290001 | Sistema de Supervisión Avanzada de Baja tensión (GSA)
I290002 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Media Tensión (hasta 36 kV inclusive)
I290003 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Alta Tensión (a partir de 36 kV)
I290004 | Transformador de tensión variable
I290005 | Equipos para la sonorización y monitorización de la red
I290006 | Recarga de vehículo eléctrico
I290007 | Sistemas de almacenamiento (Baterías)
I290008 | Desarrollos derivados de exigencias normativas
I31 | Equipos de medida para servicio de clientes
I999999 | Equipos adquiridos por la distribuidora para la realización de actividades distintas a la distribución

## Tabla5
CODIGO_TARIFA | DESCRIPCION_TARIFA
403 | 3.0.A
404 | 3.1.A
405 | 6.1.A
406 | 6.2.A
407 | 6.3.A
408 | 6.4.A
416 | 2.0.A a partir 1/7/2009
417 | 2.0.DHA a partir 1/7/2009
418 | 2.1.A
419 | 2.1.DHA
426 | 2.0 DHS
427 | 2.1 DHS
441 | 6.1A
442 | 6.1B
601 | Peaje de acceso de productores
602 | Peaje de acceso de instalaciones de generación punto de medida tipo 1 y 2
603 | Peaje de acceso de instalaciones de generación punto de medida tipo 3,4 y 5
604 | Peaje de acceso instalaciones de bombeo
605 | Productor autoconsumo con excedentes con compensación (antiguo Tipo 1)
606 | Productor autoconsumo con excedentes sin compensación (antiguo Tipo 2)
999 | Peaje 2.0TD de aplicación a suministros conectados en redes de tensión no superior a 1 kV, con potencia contratada inferior o igual a 15 kW en todos los periodos.
999 | Peaje 3.0TD de aplicación a suministros conectados en redes de tensión no superior a 1 kV con potencia contratada superior a 15 kW en alguno de los seis periodos horarios.
999 | Peaje 6.1TD de aplicación a suministros conectados en tensiones superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV (nivel de tensión tarifario NT1).
999 | Peaje 6.2TD de aplicación a suministros conectados en tensiones iguales o superiores a 30 kV e inferiores a 72,5 kV (nivel de tensión tarifario NT2).
999 | Peaje 6.3TD de aplicación a suministros conectados en tensiones iguales o superiores a 72,5 kV e inferiores a 145 kV (nivel de tensión tarifario NT3).
999 | Peaje 6.4TD de aplicación a suministros conectados en tensiones iguales o superiores a 145 kV (nivel de tensión tarifario NT4).
999 | Peaje 3.0TDVE de aplicación a puntos de suministro para recarga de vehículos eléctricos conectados en redes de tensión no superior a 1 kV y con potencia contratada superior a 15 kW en alguno de los seis periodos horarios.
999 | Peaje 6.1TDVE de aplicación a puntos de suministro para recarga de vehículos eléctricos conectados en tensiones superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV (nivel de tensión tarifario NT1).

## Tabla6
COD_NEGOCIO | DESCRIPCIÓN
1 | Líneas de negocio Regulado con obligación establecida en normativa (excluidos relacionadas con equipos de medida y autonómica)
2 | Líneas de negocio Regulado obligación establecida en normativa de carácter autonómico (excluidos relacionadas con equipos de medida y estatal)
3 | Líneas de negocio necesarias para prestar la actividad de distribución (excluidos relacionadas con equipos de medida e incluidas en la normativa)
4 | Negocios relacionados con equipos de medida.
5 | Otros negocios no regulados.

## Tabla7
COD_GESTION | Descriptiva gestión | A contar desde | Plazo (días)
Z1_01 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión con potencia solicitada de hasta 15 kW, que no precise CT, en el que no sea preciso realizar instalaciones de extensión | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 5
Z1_02 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación no incluidos en Z1_01. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 10
Z1_03 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando sea necesaria la instalación de centro de transformación y que el mismo sea destinado a un servicio auxiliar de obras y no esté incluido en Z1_04 o Z1_05. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 10
Z1_04 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación sea destinada a un servicio definitivo con CT y no esté incluido en Z1_03 o Z1_05. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 20
Z1_05 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación sea destinado a un servicio definitivo con subestación AT/MT y no esté incluido en Z1_03 o Z1_05 | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 30
Z1_06 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de alta tensión en tensión inferiores a 66kV | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 40
Z1_07 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de alta tensión en tensión iguales o superiores a 66kV | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 60
Z2_01 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red de baja tensión | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 5
Z2_02 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión sin construir centro de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 30
Z2_03 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando se necesite construir un centro de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 60
Z2_04 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando se necesiten construir varios centros de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 80
Z2_05 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de alta tensión, con acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro igual o inferior a 66 kV | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 80
Z2_06 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de alta tensión, otras categorías no incluidas en Z2_05. | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 120
Z3_01 | Enganche e instalación del equipo de medida en baja tensión | A contar desde la aceptación de la solicitud. | 5
Z3_02 | Enganche e instalación del equipo de medida, en AT. | A contar desde la aceptación de la solicitud. | 15
Z4_01 | Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado en relación a la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, para los usuarios de menos de 15 kW contratados | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la reclamación | 5
Z4_02 | Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado en relación a la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, para usuarios con 15 kW o más contratados | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la reclamación | 15
Z4_03 | Atención a las reclamaciones presentadas por comercializadores
Z5_01 | Enganche después de corte por impago | A contar desde que el consumidor hubiera efectuado el pago | 1
Z6_01 | Ejecuciones indebidas de cortes por impago. | A contar desde que momento del corte de suministro | 0
Z7_01 | Gestiones obligatorias de cambio de suministrador. Efectuar cambio de suministrador | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la solicitud | 21
Z7_02 | Gestiones obligatorias de cambio de suministrador. Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de electricidad (Art. 44.1. de la Ley 24/2013). | A contar a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador. | 42
Z8_01 | Respuesta a solicitudes de acceso Para las instalaciones que tengan su punto de conexión con la red de distribución a una tensión inferior a 1 kV, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida. | 10
Z8_02 | Respuesta a solicitudes de acceso, para las instalaciones que tengan punto de conexión con la red de distribución a una tensión igual o superior a 1 kV e inferior a 36 kV, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida. | 30
Z8_03 | Respuesta a solicitudes de acceso, para las instalaciones que tengan punto de conexión con la red de distribución a una tensión igual o superior a 36 kV, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida. | 40
Z8_04 | Respuesta a solicitudes de acceso, para las instalaciones cuyo punto de conexión sea con la red de transporte, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida. | 60
Z8_05 | Respuesta a solicitudes de acceso, para las instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida. | 15
Z8_06 | Respuesta a incidencias abiertas en un proceso de contratación. Fichero C1, C2, A3, B1, E1 y M1. | A contar desde que el distribuidor informa al comercializador. | 30
Resoluciones CNMC 20 de diciembre de 2016 y 17 de diciembre de 2019.
Z8_07 | Respuesta a solicitudes de actuaciones remotas sobre el Equipo de Medida. | A contar desde que el comercializador informa al distribuidor. | 1
Z8_08 | Respuesta a solicitudes de realización de trabajos en campo. | A contar desde que el distribuidor informa al comercializador. | 15
(Plazo establecido en el art. 5.1 de Real Decreto 1164/2001).

## Tabla8
COD | MOTIVACION
INC | Inversiones de nueva construcción: aquellas que suponen la realización o incorporación de nuevas instalaciones.
SRE | Sustitución o renovación: Aquellas que suponen una reposición del equipo o equipos principales

## Tabla9
COD | ACTUACIONES EN LÍNEAS | TIPO INVERSIÓN | ESTADO | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | IDENTIFICADOR | Documentación
L01 | Línea sobre zanjas existentes (tendido del conductor). | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
L02 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda a la línea de un circuito | Nuevo | AE
L03 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito (tendido siguientes circuitos). | 1 | 1 | Original | n-2 | El que corresponda a la línea de un circuito | Declarado con anterioridad | AE
L04 | Línea nueva con conductor nuevo utilizando apoyos existentes en Baja Tensión. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
L05 | Cambio de conductores sin repotenciación sustancial. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L06 | Cambio de conductores con repotenciación sustancial. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L07 | Adecuación de apoyos** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L08 | Cambio de Aislamiento** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L09 | Sustitución de crucetas y elementos auxiliares** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L10 | Sustitución de vanos. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L11 | Adecuación de puesta a tierra (apoyos, líneas aéreas, pantallas cables subterráneos)** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L12 | Cambio de conductor con repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L13 | Cambio de conductor sin repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L14 | Adecuación de línea sin cambio de conductor: adecuación de apoyos, PAT, sustitución crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento)** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L15 | Ampliación de calle | 1 | 1 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE

## Tabla10
COD | ACTUACIONES EN POSICIONES | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
Nueva subestación
S01 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
S02 | Posición con interruptor reutilizado. | 1 | 2 | original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
S03 | Posiciones sin equipar (obra civil). | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
Nueva posición en subestación existente.
S05 | Con interruptor nuevo. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
S06 | Con interruptor reutilizado. | 1 | 2 | original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
S07 | Posiciones sin equipar (obra civil). | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
S08 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
Adecuación/racionalización.
S09 | Adecuación con nuevo interruptor. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
S10 | Adecuación con interruptor reutilizado. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
S11 | Adecuación de posiciones (sin cambio de interruptor), trafos de tensión, trafos de intensidad, autoválvulas, protecciones, seccionadores, etc.** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
S12 | Equipación de posición sin equipar. | 1 | 1 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Declarado con anterioridad como posiciones sin equipar | AE/Comunicación*
S13 | Adecuación en subestación de obra civil u otros elementos comunes** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación *

## Tabla11
COD | ACTUACIONES EN MÁQUINAS | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
M01 | Regulador de tensión en subestación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda según los nuevos TI | Nuevo | AE
Instalación de Trafo en subestación
M02 | Trafo recuperado | 1 | 2 | Original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
M03 | Obra civil para transformador sin equipar | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
M05 | Trafo de subestación móvil | 1 | 2 | Original | n-2 | El que corresponda según los nuevos TI | Nuevo si es la primera vez que se utiliza, y en caso contrario, el declarado con anterioridad
AE
Adecuación de transformador
M06 | Adecuación de transformador (regulador de tomas, elementos de protección del transformador, etc.)** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
M07 | Adecuación de baterías de condensadores** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*

## Tabla12
COD | ACTUACIONES EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
Modificación de un CT o CR
C02 | Cambio de trafo sin repotenciación o repotenciación no sustancial | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C03 | Cambio de trafo con repotenciación sustancial | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C04 | Instalación máquinas adicionales en un CT o CR | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
Instalación celdas/posiciones adicionales en un CT o CR
C06 | Instalación celda adicional (con/sin obra civil) | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C08 | Adecuaciones cabinas/celdas** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C09 | Modificaciones en la envolvente, mejora de tierras, tejados, foso, atarjeas, sustitución o mejora de sistemas de ventilación, etc.** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C10 | Puesta a tierra** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C11 | Cambio de aparamenta** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C12 | Nuevas celdas de seccionamiento en centro de reparto | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C13 | Cambio de plataforma en CT/CR/CS** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C14 | Ampliación o sustitución de cuadros de BT** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C15 | Adecuación de trafo** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C16 | Adecuación de más de un componente principal en un CT existente | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE

## Tabla13
COD | ACTUACIONES EN PUNTOS FRONTERA | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
Nuevo Punto Frontera
F01 | Posiciones de punto frontera | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
Nueva posición en punto frontera existente.
F02 | Posiciones de punto frontera | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
Adecuación/racionalización.
F03 | Adecuación con nuevo interruptor. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
F04 | Adecuación con interruptor reutilizado | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
F05 | Adecuación de puntos frontera (sin cambio de interruptor)** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*

## Tabla14
COD | Motivación
TER | Terrenos.
DIG | Inversiones en digitalización y automatización de redes según los criterios establecidos en la presente circular y en la Circular 6/2019.
DES | Despachos no incluidos en los CINIs correspondientes a Digitalización.
IBO | Otros activos de distribución no asociados a instalaciones técnicas declaradas en otros formularios ni incluidos en las motivaciones anteriores.

## Tabla15
Posición 0 | Posición 1-2 |  | Posición 3 |  | Posición 4 |  | Posición 5
Cod | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción
A | 1 | Derechos de extensión. Actuaciones para atender los suministros | 1 | Residencial | 1 | Red Aérea | A | Procede cobro de derechos de extensión
|  |  | 2 | Servicios | 2 | Red Subterránea | B | No procede cobro de derechos de extensión
|  |  | 3 | Industrial | 3 | CT/Subestación
|  |  | 9 | Otros | 9 | Otros
A | 4 | Supervisión de instalaciones cedidas | 1 | Supervisión de trabajos | 1 | Línea | A | Procede cobro de derechos de supervisión de instalaciones cedidas
|  |  | 2 | Realización de pruebas o ensayos | 2 | CT | B | No procede cobro de derechos de supervisión de instalaciones cedidas
[5 empty] | 9 | Otros
A | 5 | Entronque y conexión | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica
A | 7 | Verificación de instalaciones particulares | 1 | Normativa | 0 | No Aplica | A | Procede cobro derechos de verificación
|  |  | 2 | A solicitud del cliente |  |  | B | No procede cobro de derechos de verificación
|  |  | 3 | Incidencias provocadas por terceros
|  |  | 9 | Otros
A | 8 | Gestión del acceso | 1 | Relacionadas con la contratación | 0 | No Aplica | A | Procede cobro de derechos de acceso
|  |  | 9 | Otros |  |  | B | No procede cobro de derechos de acceso
A | 9 | Gestión del enganche | 1 | Enganche en la contratación | 1 | En remoto | A | Procede cobro de derechos de enganche
|  |  | 2 | Desconexión y reenganche por impago | 2 | En campo | B | No procede cobro de derechos de verificación
|  |  | 3 | Desconexión y reconexión a solicitud del cliente
A | 10 | Actuaciones en equipos de medida y control a petición del cliente | 1 | Conexión, precintado y pruebas de puesta en servicio | 1 | En remoto | A | Procede cobro derechos por actuaciones en los equipos de medida y control
|  |  | 2 | Reparametrización | 2 | En campo | B | No procede cobro de derechos por actuaciones en los equipos de medida y control
|  |  | 3 | Verificación/revisión del equipo de medida a petición del cliente
|  |  | 9 | Otros
A | 11 | Estudios de acceso y conexión a la red de distribución | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica

## Tabla16
COD_MUESTREO | Descripción
MAP | Muestreo aleatorio simple
MAS | Muestreo aleatorio sistemático
MAE | Muestreo aleatorio estratificado
MAC | Muestreo aleatorio conglomerados
MAU | Muestreo por cuotas
BDN | Muestreo por bola de nieve

## Tabla17
COD_COMPROBACION | Descripción
VE | Verificación
IN | Integridad de fichero
IF | Comprobaciones interfichero
IN | Comprobaciones intrafichero
CH | Comprobaciones de coherencia histórica
OT | Otras comprobaciones